*Приложение 2*

Объем информации конкурсного предложения

1. Информация, представляемая в конкурсном предложении и выполненная на русском языке, должна содержать:
	1. единичная полезная электрическая мощность газоперекачивающего агрегата должна быть подтверждена расчетом завода-изготовителя. Расчёты должны быть выполнены заводом-изготовителем либо его официальным представителем, заверены подписью и печатью;
	2. технологическая схема процесса компримирования газа;
	3. чертежи общего вида (с габаритными и присоединительными размерами, границами поставки и спецификацией);
	4. марки масел и смазок и их расход, периодичность замены;
	5. безвозвратные потери масла (удельный расход масла на моточас);
	6. информация о периодичности и продолжительности осмотров и ремонтов.

2. Необходимо предоставить описание текущего ремонта с указанием необходимых запасных частей.

3. Претендент должен указать, порядок и условия проведения капитального ремонта;

1. Конкурсное предложение должно быть представлено на полный объем оборудования (приложение №1), соответствовать всем требованиям, изложенным в тендерных документах.
2. Если приведенный выше объем поставок, работ и услуг, по мнению претендента, требует уточнения, ему следует обратить на это особое внимание и подать вместе со своими предложениями уточненные объемы осуществляемых претендентом поставок, выполняемых работ и оказываемых услуг.
3. Невозможность представления участником всей информации согласно конкурсным документам или же подача предварительного конкурсного предложения, не полностью и не во всех отношениях отвечающего конкурсным документам, могут привести к отклонению его предложения.
4. Заказчик обязательно ответит на любой запрос участника по поводу содержания конкурсных документов, полученный не менее чем за 3 календарных днч до истечения конечного срока подачи предварительного конкурсного предложения и даст ему разъяснения.
5. Способы, посредством которых участник может обращаться к заказчику за разъяснением конкурсных документов: письменно, по факсу или по телефону к ответственному лицу (при незначительных разъяснениях).
6. До наступления конечного срока подачи предварительных конкурсных предложений заказчик вправе по собственной инициативе или в результате запроса участника о разъяснении конкурсных документов конкретизировать или дополнить их содержание, незамедлительно уведомив об этом всех участников.
7. В случае дополнительного разъяснения или внесения изменений в конкурсные документы заказчик, при необходимости, до истечения конечного срока представления конкурсных предложений может продлить этот срок с тем, чтобы предоставить участникам достаточно времени для подготовки новых конкурсных предложений с учетом дополнительных разъяснений или изменений.

**Исполнитель:**

Начальник ОППГ В.М.Гетманчук

*Приложение 3*

Объем документации, передаваемой проектной организации (генеральному проектировщику), выполненной на русском языке.

 Со дня вступления контракта в силу, поставщик должен не более чем в 1-но месячный срок со дня подписания контракта обеими сторонами предоставить генеральному проектировщику и Заказчику следующую документацию (возможно разделение по пакетам):

* технические условия на поставку Блока, согласованные в установленном порядке с Заказчиком и проектировщиком;
* схемы всех систем Блока со спецификациями;
* технические условия на выполнение технологических защит, блокировок, технологических и аварийных сигнализаций;
* перечень механизмов собственных нужд;
* перечень электрифицированной арматуры с характеристикой приводов;
* электрические схемы энергоустановки;
* технологические схемы Блока с точками КИПиА;
* перечень основных и вспомогательных трубопроводов (с указанием вида и параметров подводимых и отводимых сред, диаметров);
* компоновочные (сборочные) чертежи оборудования (с габаритными, установочными и присоединительными размерами) со спецификациями;
* задание на строительную часть с указанием всех размеров и точек нагрузок (фундаменты, опорные конструкции и т.д.);
* схему расположения выходных патрубков, кабельной продукции с указанием точных размеров, диаметров в проекции.
* Схема нагрузок на фундамент, схема расположения входных-выходных патрубков и кабельной продукции с указанием всех размеров согласовывается с Заказчиком до начала работ по изготовлению установки;
* Полный перечень работ – ведомость объемов работ необходимых по сборке до полной готовности установки поставляемой Поставщиком с приложением развернутой инструкции по сборке оборудования;
* При разработке КД в обязательном порядке рассчитать количество и расположение ложементов и дополнительно согласовать с Заказчиком;
* При разработке конструкторской документации поставщик должен изготовить и направить в адрес Заказчика в течение 30 календарных дней шаблон (трафарет) для монтажа основания к ростверку болтовыми соединениями. Шаблон предоставленный поставщиком должен соответствовать полностью поставляемому оборудованию.

Данный перечень документации не является окончательным и может быть дополнен по требованию сторон на любом этапе до полного выполнения предмета Договора.

**Исполнитель:**

Начальник ОКС А.В.Дьяченко

*Приложение 4*

Квалификационные требования конкурса

1. Для компаний, не являющихся производителями, представить копию действующего документа, подтверждающего наличие партнерских соглашений (дилерских, дистрибьюторских) с производителем основного оборудования установки – компрессор, чье оборудование будет предлагаться претендентом к поставке. Для производителей – представить документы, подтверждающие изготовление данного вида продукции.

2. Копия сертификатов (разрешений на применение), выданных уполномоченными органами РФ производителю компрессора, предлагаемого к поставке (если такие имеются) или обязательство получить данные сертификаты (разрешения на применение) не позднее 3-х месяцев с даты заключения контракта.

3. Копии действующих специальных разрешений (лицензий), выданных уполномоченными органами РФ претенденту на право осуществления на территории РФ пуско-наладочных работ, связанных с вводом в эксплуатацию поставляемого компрессора или обязательство получить данные разрешения (лицензии) к моменту начала пусконаладочных работ.

4. Копии действующих метрологических сертификатов Госстандарта РФ или обязательство внести предлагаемые к поставке средства измерения и системы управления поставляемой Установки в Государственный Реестр средств измерений РФ не позднее 3-х месяцев с даты заключения контракта.

5. Список привлекаемых для обеспечения производства товаров и (или) выполнения работ и услуг специалистов или подразделений независимо от подчиненности с представлением сведений об их техническом потенциале, а также подразделений, обеспечивающих контроль качества продукции;

6. Список основных контрактов поставки, заключенных за последние три года, включая период их действия, даты подписания с указанием цены контрактов, сроков и объемов поставок, а также получателей продукции независимо от формы собственности;

7. Предоставление документов, подтверждающих принятые претендентом (производителем оборудования) меры по контролю за качеством изготовления поставляемого оборудования, а также проведения пуско-наладочных и сервисных работ.

8. Предоставление документов, подтверждающих возможность проведения претендентом или его уполномоченным представителем сервисного об­служивания и ремонта (с поставкой необходимого ассортимента запасных частей) введенного в эксплуатацию оборудования в течение назначенного срока эксплуатации, с указанием сервисного центра, который будет обслуживать поставленное оборудование и стоимости планового сервисного обслуживания (на момент подачи конкурсного предложения) за весь назначенный срок эксплуатации.

9. Предоставление письменного заявления о принятии претендентом конкурсных условий оплаты поставки, шеф-монтажных, пуско-наладочных работ и испытаниях оборудования.

13. Предоставление заявления с подтверждением сведений о финансовом состоянии и платежеспособности претендента на дату конкурсного при­глашения, в том числе: справки банков об экономической состоятельности участника; бухгалтерский баланс участника или выдержку из бухгалтерского баланса участника; результаты аудиторской проверки финансовой деятельности участника за последний год, если такая проверка осуществлялась; отчет об общем обороте и обороте по товарам, работам и услугам, к которым относится контракт закупки, за последний год.

14. Предоставление обязательств передачи Заказчику техдокументации на оборудование на русском языке, необходимой для подготовки проектной документации проектной организацией, в сроки, ука­занные в приложении №3, в случае признания участника победителем конкурса.

15. Для подтверждения своей надежности участник обязан представить:

15.1 Заявление о том, что участник не был признан судом экономически несостоятельным или банкротом, не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности или о банкротстве, либо на стадии ликвидации или реорганизации организации, либо прекращения деятельности, согласно законодательству государства, резидентом которого претендент является;

15.2 Заявление о выполнении обязательств, связанных с уплатой налогов, взносов и сборов согласно законодательству государства, резидентом которого претендент является;

15.3 Заявление о том, что в течение последних 3 лет участник не был:

- осужден решением суда за правонарушения, связанные с предпринимательской деятельностью

- виновен в серьезном нарушении, связанном с предпринимательской деятельностью, доказанном любыми приемлемыми для Заказчика средствами

- виновен в искажении представлявшейся ранее информации о квалификационных данных при участии в процедурах закупок.

16. Информацию опыте поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию установок, связанных процессами компримирования попутного нефтяного газа, с указанием сроков реализации проекта, контактных данных заказчиков за последние 7 лет.

17. Расходы по участию в конкурсе: участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего конкурсного предложения, а Заказчик ни в каких случаях не отвечает и не несет ответственности за эти расходы, независимо от хода проведения и результатов конкурса.

18. Заказчик на любом этапе осуществления закупки, предшествующем подписанию контракта, имеет право потребовать от участника документальные доказательства, или иную информацию, подтверждающую его квалификационные данные, а также, при необходимости, предоставление специальных разрешений на занятие деятельностью, связанной с поставкой товара.

19. Участник исключается из участия в процедуре закупки, при непредставлении требуемой Заказчиком информации, или при предоставлении недостоверной информации.

20. Конфиденциальность: все документы, имеющие отношение к настоящему конкурсу, и любая информация, которая будет иметь место в процессе проведения конкурса, принадлежит Заказчику и не должна передаваться участником третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

**Исполнитель:**

Начальник УППГ В.М.Гетманчук

Приложение 5



Рнагнет. 3,0-3,1 МПа

**2 поток**

**1 поток**

Приложение 6.

**1 поток**

Компонентный химический состав газа Присклонового и Известинского л.у.



**2 поток**

Компонентный химический состав газа газовой шапки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата отбора пробы** | **Содержание С3+высшие, г/м3** | **метан, % мол.** | **этан, % мол.** | **пропан, % мол.** | **И-бутан, % мол.** | **Н-бутан, % мол.** | **И-пентан, % мол.** | **Н-пентан, % мол.** | **Гексан, % мол.** | **гелий, % мол.** | **водород, % мол.** | **кислород, % мол.** | **азот, % мол.** | **двуокись углерода, % мол.** | **гептан, % мол.** | **октан, % мол.** | **Плотность при стандартных условиях, кг/м3** |
| 13.08.2021 | 212,8172 | 79,1000 | 9,2000 | 6,4000 | 1,1700 | 1,6000 | 0,3100 | 0,3200 | 0,1660 | 0,0150 | 0,0037 | 0,0220 | 1,5000 | 0,1700 | 0,0540 | 0,0154 | 0,8782 |