 ***АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО***

***«Нефтяная компания «Янгпур»***

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161 ОКВЭД 06.10.1 ОКАТО 45263591000, ОКОГУ 4210014,

ОКПО 09798927, ОКФС 16, ОКОПФ 47, БИК 047102651, р/с 40702810167500040883, ПАО Сбербанк

г. Тюмень, Западно-Сибирское отделение № 8647, к/с № 30101810800000000651

107113, Российская Федерация, г. Москва,

ул. Сокольнический вал, д.2 А

тел: (34936) 5-23-64 доб. 109

e-mail: office@yangpur.ru

Исх. № 1538-сн от 23.10. 2023 года

 РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

**АО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки газоанализаторов стационарных.**

**1. Наименование:** согласно таблице №1.

**2. Количество (объем):** согласно таблице №1.

 **Таблица № 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **Технические характеристики** | **Кол-во** |
| 1 | Газоанализатор стационарный оптический, анализируемый компонент – пропан | Приложение 1 | 4 к-т. |

**3. Потребительские (качественные) характеристики Товара:**

3.1**.** Зарегистрированное в государственном реестре средство измерений, метрологически обеспеченное;

3.2. Сертификация для применения на взрывопожароопасных объектах;

3.3. Комплект документов (обязательных к предоставлению): паспорт (формуляр) в оригинале, копии свидетельства о регистрации типа средства измерений с описанием типа, методика поверки, свидетельство о поверке (отметка в паспорте СИ, штрихкодовая наклейка) разрешение на применение на опасных производственных объектах, руководство по эксплуатации.

 **4.** **Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):**

 **В коммерческом предложении необходимо указать:**

***- номер, дату коммерческого предложения;***

***- цену с НДС за единицу продукции с учетом доставки;***

***- итоговую цену коммерческого предложения;***

***- срок действия коммерческого предложения;***

***- условия поставки;***

***- срок поставки (график поставки);***

***- условия оплаты;***

***- подпись уполномоченного лица;***

***- печать организации;***

***- контактное лицо.***

**5. Место поставки Товара:** ЯНАО, г. Губкинский, промышленная зона, Панель 8, производственная база № 0010.

**6. Срок (график) поставки Товара: ноябрь 2023 г. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.**

**7.** Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

**8.** Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

**9. Условия платы**: **оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможны иные условия оплаты по согласованию с Заказчиком.**

**10.** Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

***- минимальная стоимость;***

***- оплата по факту поставки.***

**11.** Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

**12.** Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будет направлено письмо о снижении цен поступивших технико-коммерческих предложений (а также об уточнении и изменении иных существенных условий предложений в сторону их улучшения).

**13.** Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

**14.** Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

**15.** Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для АО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

**16. Коммерческое предложение просим представить до 26.10.2023 (включительно по МСК) по электронной почте:** **spec\_snab@yangpur.ru.**

**17.** Особые права АО «НК «Янгпур»:

* Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;
* Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;
* Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;
* Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

**18.** Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

**19.** Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, АО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

**20.** Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- **по вопросам проведения закупки** – Попова Юлия Викторона, моб. 8-952-439-85-32;

- **по техническим вопросам** – Бриц Никита Сергеевич, тел. (34936) 3-68-30, доб. 3078, моб. 8-904-455-11-71, asu@yangpur.ru, zam\_kip@yangpur.ru.

Ведущий специалист СМТО Ю.В. Попова

*Электронная версия соответствует оригиналу*