# 



***АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО***

***«Нефтяная компания «Янгпур»***

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161 ОКВЭД 06.10.1 ОКАТО 45263591000, ОКОГУ 4210014,

ОКПО 09798927, ОКФС 16, ОКОПФ 47, БИК 047102651, р/с 40702810167500040883, ПАО Сбербанк

г. Тюмень, Западно-Сибирское отделение № 8647, к/с № 30101810800000000651

107113, Российская Федерация, г. Москва,

ул. Сокольнический вал, д.2 А

тел: (34936) 5-23-64 доб. 109

e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 1438-сн от 06.10 2023 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

**АО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки трубопроводной арматуры с ручным управлением.**

**1.Наименование, количество и технические характеристики:** согласно таблицы №1

**Таблица № 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **Технические характеристики** | **Количество** |
| 1 | Задвижка клиновая 30лс15нж Ду200 Ру 6,3 МПа с упругим клином с выдвижным шпинделем, полнопроходная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами, креплением и подкладками (КОФ) из стали 13ХФА | Приложение 1 | 40 шт. |
| 2 | Задвижка клиновая 30лс15нж Ду50 Ру 6,3 МПа с упругим клином с выдвижным шпинделем, полнопроходная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами, креплением и подкладками (КОФ) из стали 13ХФА | 30 шт. |
| 3 | Задвижка клиновая 30лс15нж Ду200 Ру 16,0 МПа с упругим клином с выдвижным шпинделем, полнопроходная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами, креплением и подкладками (КОФ) из стали 13ХФА | 30 шт. |
| 4 | Задвижка клиновая 30лс15нж Ду50 Ру 16,0 МПа с упругим клином с выдвижным шпинделем, полнопроходная с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами, креплением и подкладками (КОФ) из стали 13ХФА | 20 шт. |

**2. Потребительские (качественные) характеристики Товара:** Качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя, продукция должна быть новая, год выпуска –2023 год.

**3. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам): для подтверждения надежной эксплуатации поставляемого оборудования, своей надежности и способности обеспечить исполнение контракта производители (поставщики) продукции обязаны:**

3.1.Предоставить действующее разрешение использования оборудования на территории Российской Федерации;

3.2. Предоставить информацию об объемах выпуска указанной продукции за последние три года, список основных контрактов, заключенных за указанный период, с указанием сроков и объемов поставок, а также получателей продукции независимо от формы их собственности;

3.3. Предоставить сертификаты соответствия, выданные официальными организациями по контролю качества или другими компетентными органами, подтверждающими соответствие продукции установленным спецификациям или стандартам, со ссылками на конкретные спецификации и стандарты. Сертификаты оборудования для использования на ОПО.

3.4. Предоставить не менее трех отзывов основных потребителей аналогичной запрашиваемой в задании продукции за последние три года;

3.5. Предоставить чертежи предоставляемой продукции;

3.6. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

**4**. **В коммерческом предложении необходимо указать:**

***- номер, дату коммерческого предложения;***

***- цену с НДС за единицу продукции с учетом доставки;***

***- итоговую цену коммерческого предложения;***

***- срок действия коммерческого предложения;***

***- условия поставки;***

***- срок поставки (график поставки);***

***- условия оплаты;***

***- подпись уполномоченного лица;***

***- печать организации;***

***- контактное лицо.***

**5. Место поставки Товара:** ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель № 8, производственная база № 0010.

**6. Срок (график) поставки Товара: октябрь - ноябрь 2023 г. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.**

**7.** Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

**8.** Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: любая валюта.

**9. Валюта платежа: рубли РФ.**

**10. Условия платы**: **оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможны иные условия оплаты по согласованию с Заказчиком.**

**11.** Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

***- минимальная стоимость;***

***- оплата по факту поставки;***

***- минимальные сроки поставки.***

**12.** Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

**13.** Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будут направлены приглашения для прибытия на переговоры (либо письма) по вопросу снижения цен поступивших технико-коммерческих предложений, а также вопросам уточнения и изменения иных существенных условий предложений в сторону их улучшения.

**14.** Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, приглашения для прибытия на переговоры (либо письма) по вопросу снижения цены поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

**15.** Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

**16.** Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для АО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

**17. Коммерческое предложение просим представить до 09.10.2023 (включительно по МСК) по электронной почте:** **spec\_snab@yangpur.ru.**

**18.** Особые права АО «НК «Янгпур»:

* Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;
* Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;
* Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;
* Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

**19.** Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

**20.** Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, АО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

**21.** Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- **по вопросам проведения закупки** – Исаков Вячеслав Юрьевич, моб. 8-952-439-85-32;

- п**о техническим вопросам** – Аллабирдин Ильшат Фитратович, тел. (34936) 3-68-30, доб. 1083, [i.allabirdin@yangpur.ru](mailto:i.allabirdin@yangpur.ru).

Ведущий специалист СМТО В.Ю. Исаков

*Электронная версия соответствует оригиналу*