АО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки комплекта энергетического оборудования.

- Перечень потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг):

  - Наименование и количество: комплект автономной газотурбинной электростанции (автономный источник электроснабжения для выработки электроэнергии согласно приложению № 1).

  - Технические характеристики: согласно приложению 2

  - Потребительские (качественные) характеристики: продукция новая, не бывшая в эксплуатации, не ранее 2023 г. выпуска.

  - Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, Пуровский район, Известинский лицензионный участок, Известинское месторождение, расстояние до ближайшего города Губкинский – 30км.

  - Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): в течение 120 календарных дней с даты подписания договора обеими сторонами. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.

  - Требования к форме, сроку и порядку оплаты товара (работы, услуги):

за товар: оплата по факту поставки в течение 60-ти календарных дней от даты получения продукции на склад Грузополучателя.

за работы/обучение: оплата по факту выполнения работ/обучения в течение 60-ти календарных дней от даты подписания акта. Предложения с иной формой оплаты могут быть приняты к рассмотрению в случае принятия такого решения Заказчиком.

- Требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

  - Соответствие техническим характеристикам, согласно приложению №2.

  - Полная комплектная поставка перечисленного в приложение №1 оборудования, изделий и материалов, включая первую заправку технологическими жидкостями.

  - Заводские приемо-сдаточные испытания: энергетическая установка должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям на стендах завода-изготовителя с целью проверки качества изготовления и сборки, правильности работы отдельных узлов и их взаимодействия в рабочем состоянии, настройки систем регулирования и подтверждения параметров и характеристик. Генератор должен быть статически и динамически отбалансирован с документальным подтверждением выполнения этих операций. Проведение комплекса заводских приемо-сдаточных испытаний оборудования с обязательным участием специалистов Заказчика. Поставщик обязан уведомить Заказчика о готовности оборудования для проведения заводских приёмо-сдаточных испытаний не менее чем за 30 дней до начала испытаний.

  - Шеф-монтажные и пусконаладочные работы, в том числе с конфигурированием программного обеспечения, комплексное опробование в течение 72 часа согласно программе, разработанной Поставщиком и согласованной Заказчиком, обязательное присутствие и участие специалистов Поставщика при пуске объекта в промышленную эксплуатацию (техническое руководство, осуществляемое на всех стадиях монтажа и пусконаладочных работ, комплексного опробования и освоения проектных показателей газотурбинной установки, контроль за соблюдением требований изготовителей оборудования, а также квалифицированное и оперативное решение всех технических вопросов, возникающих в ходе ведения работ на оборудовании в объеме поставки Поставщика, с оформлением соответствующей технической документации).

  - Проведение обучения инженерного и эксплуатационного персонала работе с оборудованием, в том числе в обучающих центрах Производителя оборудования.

  - Доставка оборудования на площадку Заказчика обеспечивает Поставщик.

  - Участник предоставляет в ТКП информацию по составу, периодичности и продолжительности регламентного технического обслуживания.

  - Цены, указанные в договоре, являются фиксированными и не будут подвергнуты каким – либо изменениям на весь срок действия поставки.

  - Цена входящего дожимного компрессора указывается отдельно.

  - Наличие авторизированного сервисного центра на территории РФ, либо гарантийные обязательства по логистике ремонтов и обслуживанию оборудования в гарантийный период эксплуатации, с указанием минимального времени реагирования на заявки Заказчика, но не более 24-х часов с момента поступления заявки от Заказчика посредством электронной или факсимильной связи.

  - Компоновка оборудования должна обеспечивать возможность проведения плановых ТО внутри модуля (блок-контейнера) в любой период (года/суток) без необходимости дополнительных демонтажных работ, не предусмотренных регламентом на обслуживание, а также предусматривать конструктивные особенности и приспособления для беспрепятственного демонтажа-монтажа при капитальных ремонтах.

  - Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации (НТД), действующей в Российской Федерации для данного рода продукции.

  - Поставка оборудования, запасные части к изделию должны консервироваться и поставляться в упаковке для хранения без переконсервации в соответствии с Приложением 2 (п.1, п/п 6).

  - Энергокомплекс смонтирован на базе шасси автомобильного прицепа типа трала для передвижения по автомобильным дорогам 3–5 класса, с седельно-сцепным устройством.

  - Энергокомплекс отгружается с завода-изготовителя в максимальной заводской готовности.

  - Каталог запасных частей на русском языке (на момент поставки).

  - Наличие на момент поставки сертификатов, подтверждающих качество продукции, а также (в случае необходимости) других сертификатов и разрешений, позволяющих эксплуатировать оборудование на территории РФ. Средства измерения на момент поставки должны иметь сертификат, разрешение на применение, выданное уполномоченными органами РФ. Комплект документации для регистрации ОПО в территориальном органе Ростехнадзора.

  - Все оборудование, попадающее под действие технических регламентов Таможенного союза, должны иметь соответствующие разрешения.

  - Наличие на момент поставки паспорта. Паспорт на оборудование должен быть оформлен согласно ГОСТ Р2.601-2019 «Эксплуатационные документы» и ГОСТ Р2.610-2019 «Правила выполнения эксплуатационных документов».

  - В течение 30 дней после заключения договора на поставку оборудования Поставщик обязан разработать и согласовать с Заказчиком график передачи конструкторской документации (КД). КД должна быть разработана и оформлена в соответствии с требованиями ЕСКД.

  - Поставщик обязан уведомить Заказчика о готовности оборудования к отгрузке не менее чем за 30 календарных дней до факта отправки.

  - В предложении Поставщика (Претендента) должны содержаться исчерпывающие сведения о предлагаемом оборудовании, согласно приложению №4, позволяющие сделать вывод о соответствии предложения требованиям технического задания на закупку. При отсутствии информации в полном объеме предложения рассматриваться не будут.

  - Для компаний, не являющихся производителями, представить копию действующего документа, подтверждающего наличие партнерских соглашений (дилерских) с производителем основного оборудования энергоустановки, чье оборудование будет предлагаться претендентом к поставке. Для производителей – представить документы, подтверждающие изготовление данного вида продукции.

  - Представить копии сертификатов (разрешений на применение), выданных уполномоченными органами РФ производителю оборудования, предлагаемого к поставке (если такие имеются) или обязательство получить данные сертификаты (разрешения на применение) не позднее 3-х месяцев с даты заключения контракта.

  - Представить копии действующих специальных разрешений (лицензий), выданных уполномоченными органами РФ претенденту на право осуществления на территории РФ пуско-наладочных работ, связанных с вводом в эксплуатацию поставляемого комплекса энергетического оборудования или обязательство получить данные разрешения (лицензии) к моменту начала пусконаладочных работ.

  - Представить копии действующих метрологических сертификатов Госстандарта РФ или обязательство внести предлагаемые к поставке средства измерения и системы управления поставляемого комплекса энергетического оборудования в Государственный Реестр средств измерений РФ на момент поставки оборудования.

  - Представить список привлекаемых для обеспечения производства товаров и (или) выполнения работ и услуг специалистов или подразделений независимо от подчиненности с представлением сведений об их техническом потенциале, а также подразделений, обеспечивающих контроль качества продукции.

  - Представить список основных контрактов поставки, заключенных за последние 5 лет на аналогичное оборудование с указанием сроков и объемов поставок, а также получателей продукции независимо от формы собственности.

  - Предоставление документов, подтверждающих возможность проведения претендентом или его уполномоченным представителем сервисного обслуживания и ремонта (с поставкой необходимого ассортимента запасных частей) введенного в эксплуатацию оборудования в течение назначенного срока эксплуатации, указанного в приложении 1, с указанием сервисного центра (либо гарантийные обязательства по логистике ремонтов), который будет обслуживать поставленное оборудование и стоимости планового сервисного обслуживания (на момент подачи конкурсного предложения) за весь назначенный срок эксплуатации.

  - Предоставление письменного заявления о принятии претендентом условий оплаты поставки, шеф-монтажных, пусконаладочных работ и испытаниях оборудования.

  - Информацию об опыте поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию энергокомплексов на предложенных агрегатах, работающих на составе газа, аналогичном указанному в приложении 3, с указанием сроков реализации проекта, контактных данных заказчиков и приложением компонентного состава газа.

- Требования по гарантии к продукции:

  - Энергетическая установка должна обеспечивать паспортные характеристики завода-изготовителя при работе на неподготовленном ПНГ. Возможна установка на новых скважинах, ожидаемый состав газа представлен в Приложении 3. Данный газ будет содержать влагу, точка росы по влаге и углеводородам составляет +20 ˚С. Работа энергетической установки на данном составе газа должна осуществляться без детонаций и снижения ресурса.

  - Периодичность и интервалы между техническим обслуживанием и капитальным ремонтом установки, согласно заявленным данным в регламенте завода-изготовителя, останутся неизменными в течении всего жизненного цикла оборудования.

  - Ремонт или замена ненадлежащего Оборудования будут являться единственным и исключительным способом устранения неисправностей согласно гарантийных обязательств Поставщика; претендент обязан устранить отказы или неисправности, а также замену деталей и комплектующих изделий, вышедших из строя в течение гарантийного срока, по причине поломки или преждевременного износа, являющихся следствием применения некачественных материалов или некачественного изготовления, с доставкой за свой счет к месту размещения комплекса энергетического оборудования Заказчика в рамках гарантийных обязательств.

  - Гарантируемые параметры должны быть продемонстрированы на Производственном испытании, проводимого Поставщиком в процессе ввода в эксплуатацию Оборудования на Площадке после комплексного опробования в течение 72 часов в соответствии с процедурами испытаний на месте установки. Испытания Оборудования должны включать в себя испытания Оборудования на всех режимах работы, в том числе с моделированием аварийных ситуаций, по согласованной сторонами Программе.

  - Если производственное испытание успешно проведено для каждого гарантированного технического параметра, обязательства Поставщика по подтверждению Гарантированных технических параметров относительно такого параметра считаются выполненными; если Поставщиком оборудования после 5-ти попыток не получается устранить недостатки и не может достигнуть Гарантированных технических параметров, оборудование будет не принято и возвращено Поставщику.

  - Гарантийный срок энергетического комплекса – не менее 24 месяцев с даты ввода комплекса энергетического оборудования в эксплуатацию.

- Требования к предложению:

  - Цена предложения должна включать стоимость Товара (в том числе стоимость работ/обучения) с учетом его доставки до пункта назначения.

  - Валюта платежа по договору и валюта договора: рубли РФ. Иная валюта может быть принята только при согласии Заказчика.

  - В предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;

- цену без НДС за единицу продукции с учетом доставки;

- стоимость работ/обучения без НДС;

- итоговую цену коммерческого предложения;

- срок действия коммерческого предложения;

- условия поставки;

- срок поставки (график поставки);

- условия оплаты;

- подпись уполномоченного лица;

- контактную информацию ответственного лица по предложению.

  - Срок действия предложений должен составлять не менее 60 календарных дней после даты окончания приема предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить договор в минимальный возможный срок.

  - В предложении должны содержаться все сведения о предмете закупки, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных и качественных характеристик, необходимые для принятия решения о соответствии предлагаемого предмета закупки требованиям проводимой процедуры закупки.

  - Предложения должны содержать сведения о разногласиях (протокол разногласий) с прилагаемым типовым проектом договора (см. приложение 5) в случае, если такие разногласия имеют место. Проект договора не является окончательным и может быть изменен Заказчиком в зависимости от страны нахождения контрагента, специфических характеристик предмета закупки и иных условий. Также Заказчик оставляет за собой право включения в договор пунктов о выполнении требований, отображенных в настоящей документации и приложениях к ней

- Способ подачи предложений: Предложение следует направлять по электронной почте: d.banny@yangpur.ru.

- Конечный срок приема предложений: «___» __________ 2023 в 16:00 по московскому времени.

Предложения, полученные Организатором по истечении конечного срока их приема, в процедуре закупки не участвуют.

- Участники процедуры закупки и предлагаемые ими товары (работы, услуги) будут соотнесены с указанными в настоящих документах требованиями и характеристиками. Предложения, которые будут признаны не соответствующими заявленным требованиям и характеристикам, к оценке не допускаются и будут исключены из настоящей процедуры закупки.

Участнику необходимо предоставлять с первого раза тщательно заполненную техническую часть предложения без расчёта на направление запроса (-ов) со стороны Организатора. Предложение участника может быть отклонено без запроса уточнений со стороны Организатора. Направление запросов участникам закупки для уточнения предложений является правом, а не обязанностью Организатора.

- Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки предложений, будут направлены приглашения для прибытия на переговоры, либо письма о снижения цен поступивших предложений, а также вопросам уточнения и изменения иных существенных условий предложений в сторону их улучшения. После завершения этапа улучшения предложений предложение участника считается окончательным и изменению не подлежит.

- Участники процедуры закупки в рамках проведения этапа улучшения предложений вправе:

– сообщить об изменении условий своих предложений в порядке и в сроки, предусмотренные в уведомлении о проведении переговоров;

– оставить свое первоначальное предложение без изменений – в данном случае начальное предложение такого участника принимается к оценке в качестве окончательного.

Начальное предложение участника закупки, не принявшего участия в этапе улучшения предложений, считается автоматически продленным на минимальный срок действия предложений, установленный в документации о закупке, начиная со дня окончания срока подачи улучшенных предложений, если соответствующий участник не указал иное.

- Не направление участнику, подавшему предложение, приглашения принять участие в этапе улучшения предложений означает, что предложение данного участника не допущено к оценке предложений. По письменному запросу любого подавшего предложение участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

- Победитель будет определяться на основе представленного им предложения, с учетом проведенного этапа улучшения предложений (переговоров).

- Оценка предложений.

  - Для оценки и сопоставления предложений, цены, при необходимости, будут переведены в единую валюту по обменному курсу, установленному Центробанком РФ на дату оценки предложений (принятия решения о выборе победителя (победителей) процедуры закупки). При этом, к стоимости такого предложения будут добавлены расходы, рассчитанные Предприятием) и иных, в том числе таможенных, обязательных платежей в случае их наличия.

Предложения будут оценены с учетом следующих критериев оценки и методики оценки:

- минимальная цена товара с учетом стоимости работ/обучения без НДС.

- минимальный срок поставки (календ. дней).

  - При оценке предложения участников сравниваются по самому значимому (первому) критерию, затем, в случае если он имеет одинаковое значение, переходят к сравнению следующего (второго) критерия.

  - Победителем процедуры закупки признается участник, предоставивший наилучшее предложение.

  - В случае, если в результате оценки несколько предложений имеют лучшие равные показатели критериев, то, при возможности разделения предмета закупки, его количество (объем) пропорционально распределяется между всеми участниками, сделавшими эти предложения. В случае невозможности разделения предмета закупки – с такими участниками закупки проводится дополнительный этап улучшения предложений, по итогам которого проходит повторная оценка предложений данных участников.

- Конфиденциальность: все документы, имеющие отношение к настоящей процедуре закупки, и любая информация, которая будет иметь место в процессе проведения процедуры закупки, принадлежат Заказчику и не должны передаваться Участником процедуры закупки третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

- Особые права Заказчика:

  - Заказчик оставляет за собой право увеличить или уменьшить объем закупки, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта закупки.

  - Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки.

  - Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки.

  - Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену.

  - Заказчик оставляет за собой право отклонить предложение участника закупки на любом этапе в случае, если:

- условия его предложения, предлагаемого им проекта контракта либо протокола разногласий к проекту контракта Заказчика, противоречат законодательству Российской Федерации и/или подвергают необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика;

- сам факт заключения договора с участником закупки может подвергнуть необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь в связи с наличием у Заказчика документально подтвержденного факта систематического (два и более раза) невыполнения условий заключенного (-ых) договора (-ов), неисполненного решения суда в пользу Заказчика.

  - Заказчик оставляет за собой право осуществить выбор участника-победителя по части объема (количества) предмета процедуры закупки либо его части (лота) и заключение договоров на закупку с несколькими участниками-победителями, в том числе если предмет процедуры закупки разделен на части (лоты), – с несколькими участниками-победителями по одной части (лоту).

  - Заказчик вправе отклонить все предложения, если они содержат невыгодные условия.

В случае реализации прав, указанных выше, заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед участниками. По запросу участников, представивших предложения, заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что участники, представившие свои предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

- Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, АО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

- Считается, что участники процедуры закупки, представившие свои предложения, согласны с условиями и требованиями, изложенными в настоящем приглашении к закупке.

- Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками по вопросам проведения процедуры закупки:

- по технической части:

-начальник ОППГиГК АО «НК «Янгпур» Гетманчук Вячеслав Михайлович: телефон +7 (34936) 5-23-64 (доб.189), +7 (992) 408 2496, v.getmanchuk@yangpur.ru.

-инженер энергетик АО «НК «Янгпур» Кривошеин Сергей Геннадьевич: телефон +7 (34936) 3-68-30 доб.3152, +7 (963) 497 6515, ingenergy@yangpur.ru.

- по остальным вопросам – Банный Дмитрий Валентинович, тел. 8 (34936) 3-68-37, электронная почта d.banny@yangpur.ru.

Приложения:

- спецификация закупаемого комплекта оборудования на 1 стр.;

- технические характеристики на 3 стр.;

- состав топлива на 1 стр.;

- требования к предложению на 2 стр.;

- проект договора на 5 листах.

Зам. директора по общим вопросам-

начальник СМТО	Д.В.Банный

Приложение №1

Количество

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Энергокомплекс мобильный, в составе: | 1 |
| 1.1 | Турбокомпрессор |  |
| 1.2 | Редуктор |  |
| 1.3 | Генератор |  |
| 1.4 | Рама |  |
| 1.5 | Система маслоохлаждения |  |
| 1.6 | Бак масляный расходный |  |
| 1.7 | Входное устройство |  |
| 1.8 | Выхлопное устройство |  |
| 1.9 | Дозатор газовый |  |
| 1.10 | САУ ГТЭС |  |
| 1.11 | Блок управления стартером |  |
| 1.12 | Шкаф НКУ |  |
| 1.13 | Прицеп автомобильный |  |
| 1.14 | Дожимной компрессор с обеспечением предварительной подготовки газа за счет установки высокоэффективного сепаратора газа |  |
| 2 | Шеф-монтажные работы | 1 |
| 3 | Пусконаладочные работы | 1 |
| 4 | Обучение персонала Заказчика | 1 |
| 5 | Рабочее место АРМ-оператора | 1 |

Приложение 2

Технические характеристики комплекта энергетического оборудования

| № п/п | Параметры задания | Значение, содержание параметр а задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к комплексу энергетического оборудования | Двигатель Газовая турбина, работающая на попутном и природном газе; Технические параметры двигателя (фактические указывает поставщик): 1.2.1 Счетчик наработки моточасов; 1.2.2. Номинальная тепловая мощность (при условиях по ГОСТ 4401-81), до 2 000 кВт 1.2.3 Минимальная периодичность ТО: - Наработка до первого ТО, не менее 4 000м/ч. - Межсервисный интервал, не менее 35000 м/ч. - Наработка до первого капремонта, не менее 120 000 м/ч. Генератор Трехфазный синхронный самовозбуждающийся бесщеточный генератор; Номинальная электрическая мощность (при условиях по ГОСТ 4401-81) – 800 кВт; Номинальный коэффициент мощности – 0,8; Напряжение – 0,4 кВ; Частота вращения генератора – 1 500 об/мин; Допустимые отклонения напряжения от номинального для длительной работы генератора – +/- 10% Частота выходного напряжения – 50 Гц; КПД минимальный генератора, не менее 96,5 %; Тип охлаждения – Воздушное Топливная система Включает в себя: -трубопроводы подачи газового топлива в границах энергокомплекса; -электроприводная задвижка с возможностью ручного управления на вводе газопровода; -регулятор давления газа; -оборудование КИП; -свечи для продувки, сброса давления газа в атмосферу; -система обнаружения утечки газов; Панель с генераторным выключателем в комплекте с ограничителями перенапряжения и адаптерами. Состав топливного газа: Установка энергокомплекса возможна на новых скважинах, ожидаемый состав газа представлен в Приложении 3. Данный газ будет содержать влагу, точка росы по влаге и углеводородам составляет +20 ˚С. Работа энергетической установки на данном составе газа должна осуществляться без детонаций и снижения ресурса энергоустановки. Давление газа составляет 0,2 – 0,6 МПа. Распределительные устройства Панель с генераторным выключателем в комплекте с ограничителями перенапряжения и адаптерами. Шкаф собственными нужд (ШСН); Шкаф синхронизации генератора для параллельной работы с внешней сетью Запасные части, инструменты и принадлежности Обеспечить необходимый комплект расходных материалов для ввода поставляемого оборудования в эксплуатацию и ЗИП для планового обслуживания оборудования до ТО-16000 включительно; Обеспечить комплектом специального инструмента, необходимого для поддержания оборудования в работоспособном состоянии силами эксплуатационного персонала в межремонтные периоды планового обслуживания. Дополнительные требования Срок службы энергокомплекса, не мене 12 лет Оборудование должно быть предназначено для параллельной работы с сетью; Обеспечить возможность дистанционного управления основными системами комплекс энергетического оборудования; Система запуска с зарядным устройством и комплектом АКБ, смонтированных в аккумуляторном шкафу. Электрический КПД – 25%; Время готовности к принятию нагрузки, 60 с; Нижний предел минимальной электрической нагрузки, 0 %; Наброс/сброс нагрузки – 25 % от номинальной мощности; Расход масла в режиме номинальной мощности, не более, 0,1 кг/час; Возможность ремонта на месте эксплуатации – замена агрегатов и модулей; Рабочая температура: от -50 ˚С до +50 ˚С |
| 2 | Требования к конструкции блок-бокса | Энергокомплекс полной эксплуатационной готовности, смонтированной на базе шасси автомобильного прицепа типа трала, с седельно-сцепным устройством Представить необходимый перечень документов для регистрации в органах ГИБДД. |
| 3 | Требования к системам автоматизированного управления и систем автоматизации | Комплексная система автоматизации управления энергокомплексом: -автоматический, полуавтоматический, ручной режимы работы энергокомплекса; -АРМ оператора энергокомплеса; -мнемосхема энергокомплекса; -удаленный мониторинг за работой комплекса оборудования по WEB-интерфейсу (вывод информации о работе установки, просмотр архива событий); -возможность включения в систему управления энергокомплексом дополнительных точек генерации. Архив событий: -архив событий энергетического агрегата с глубиной архива не менее 12 мес; -общий архив событий каждого энергетического комплекса предусмотреть на отдельном физическом файловом хранилище, с глубиной архива всего жизненного цикла энергоустановки; |
| 4 | Требования к метрологическому оснащению энергокомплекса | Все средства измерений, применяемые в составе электростанции, должны быть зарегистрированы в ГРСИ и метрологически обеспечены. На момент поставки Заказчику срок эксплуатации до следующей периодической поверки средств измерений должен составлять не менее половины межповерочного интервала. комплексная система автоматизации должна иметь возможность включения в АСУТП верхнего уровня по протоколу Modbus RTU. |
| 5 | Объём пуско-наладочных работ | Поставщик выполняет на заводе ПНР всего энергетического и технологического оборудования до проведения приемочных испытаний ; Поставщик выполняет комплексные приёмосдаточные испытания оборудования комплекс энергетического оборудования на площадке строительства после завершения строительных и монтажных работ. |
| 6 | Документация | Вся конструкторская, техническая и эксплуатационная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями ЕСКД; Эксплуатационная документация должна включать документацию на блок-модуль в целом и на каждую комплектно-поставляемую подсистему; Документация должна быть на русском языке; Разрешительная документация должна включать сертификаты ГОСТ Р и сертификаты пожарной безопасности (при необходимости), свидетельство о регистрации электролаборатории в органах Ростехнадзора; С электростанцией поставляется следующая документация: -сертификаты и разрешения на применение электростанции на территории РФ; -формуляр (паспорт) электростанции; -руководство по эксплуатации; -ведомость монтажных частей; -эксплуатационная документация основных комплектующих изделий; -паспорта и сертификаты на все применяемое оборудование; -ведомость эксплуатационной документации. -скан-копии документов предоставить на электронном носителе (CD, DVD, USB-Flash); -всё программное обеспечение, входящее в объем поставки, русифицировано, укомплектовано сопроводительной документацией; -карты регистров контроллера для обеспечения обмена с АСУТП верхнего уровня; -прочая документация |

Приложение 3

Состав топлива: попутный нефтяной газ.

Приложение 4

Объем информации конкурсного предложения

- Информация, представляемая в конкурсном предложении и выполненная на русском языке, должна содержать:

  - Единичная полезная электрическая мощность энергетического комплекса должна быть подтверждена расчетом завода-изготовителя в отношении метанового числа (метановый индекс) при использовании в качестве топлива попутного нефтяного газа с составом, приведенным в приложении №3;

  - Конструкция блока может быть выполнена закрытого либо открытого типа, все аппараты и трубопроводы блока подготовки газа должны иметь электрообогрев, теплоизоляцию, закрыты кожухами; блок подготовки должен иметь лестницы, перила, соответствовать требованиям промышленной безопасности, иметь подходы к оборудованию, обеспечивать удобство эксплуатации и обслуживания оборудования, в том числе укрытие от заноса снега и влаги;

  - Подробную технологическую схему энергокомплекса с указанием на схеме рабочих и критических параметров;

  - Компоновочные чертежи размещения энергетического оборудования (с габаритными, установочными и присоединительными размерами, границами поставки) и спецификацией;

  - Чертежи общего вида энергокомплекса (с габаритными и присоединительными размерами, границами поставки и спецификацией);

  - Технические характеристики энергокомплекса и элементов, представленные по форме согласно приложению №2, по составу газа (приложение №3;

  - Пусковые характеристики;

  - Спектр шума комплекса энергетического оборудования;

  - Техническое описание комплекса энергетического оборудования и ее систем;

  - Технические условия на поставку (требования к инженерным сетям электроснабжения собственных нужд, теплоснабжения и т.д.);

  - Схемы всех систем комплекс энергетического оборудования (топливной, маслоснабжения, регулирования, управления, охлаждения, контроля загазованности, продувок и т.д.);

  - Технические условия на выполнение технических защит, блокировок, сигнализаций;

  - Перечень механизмов собственных нужд (с указанием рода привода, потребляемого тока, мощности, напряжения);

  - Марки масел и смазок и их расход, периодичность замены;

  - Безвозвратные потери масла (удельный расход масла на моточас);

  - Электрические схемы комплекса энергетического оборудования;

  - Информация о периодичности и продолжительности осмотров и ремонтов.

2.	Необходимо предоставить описание всех ТО с указанием необходимых запасных частей.

3.	Претендент должен указать, порядок и условия проведения капитального ремонта;

- Для ремонта на месте необходимо указать массу наиболее тяжелых узлов, деталей, демонтируемых при ремонте, перечень необходимой специализированной оснастки, рекомендуемое количество и квалификацию ремонтного персонала, общие трудозатраты на ремонт, оцениваемое время простоя.

- Конкурсное предложение должно быть представлено на полный объем оборудования (приложение №1), соответствовать всем требованиям, изложенным в тендерных документах.