## Лист1
Приложение 1
№ п/п | Наименование продукции | [15 empty] | Кол-во | Ед. изм
1 | 2 | [15 empty] | 3 | 4
1 | Аккумуляторная батарея, ёмкость 190 А/ч, 12 В | [15 empty] | 8 | шт.
2 | Модуль порошкового пожаротушения автономный взрывозащищенный "Буран - 2,5", либо аналог | [15 empty] | 6 | шт.
для ДЭС М2842DF2 500кВт
3 | Патрубки ОЖ арт. 258302, либо аналог. | Патрубки ОЖ 258302 | Патрубки ОЖ 258302 | Патрубки ОЖ 258302 | Патрубки ОЖ 258302 | Патрубки ОЖ 258302 | Патрубки ОЖ 258302 | Патрубки ОЖ 258302 | Патрубки ОЖ 258302 | Патрубки ОЖ 258302 | Патрубки ОЖ 258302 | Патрубки ОЖ 258302 | Патрубки ОЖ 258302 | Патрубки ОЖ 258302 | Патрубки ОЖ 258302 | Патрубки ОЖ 258302 | 1 | компл
4 | Топливные шланги арт. 158745, либо аналог. | Топливные шланги 158745 | Топливные шланги 158745 | Топливные шланги 158745 | Топливные шланги 158745 | Топливные шланги 158745 | Топливные шланги 158745 | Топливные шланги 158745 | Топливные шланги 158745 | Топливные шланги 158745 | Топливные шланги 158745 | Топливные шланги 158745 | Топливные шланги 158745 | Топливные шланги 158745 | Топливные шланги 158745 | Топливные шланги 158745 | 1 | компл
5 | Прокладка клапанной крышки арт. 6918967, либо аналог. | Прокладка клапанной крышки 6918967 | Прокладка клапанной крышки 6918967 | Прокладка клапанной крышки 6918967 | Прокладка клапанной крышки 6918967 | Прокладка клапанной крышки 6918967 | Прокладка клапанной крышки 6918967 | Прокладка клапанной крышки 6918967 | Прокладка клапанной крышки 6918967 | Прокладка клапанной крышки 6918967 | Прокладка клапанной крышки 6918967 | Прокладка клапанной крышки 6918967 | Прокладка клапанной крышки 6918967 | Прокладка клапанной крышки 6918967 | Прокладка клапанной крышки 6918967 | Прокладка клапанной крышки 6918967 | 12 | шт.
6 | Подогреватель жидкостной двигателя "Северс +" 1,5кВт. Либо аналог | ПЖД Северс + | ПЖД Северс + | ПЖД Северс + | ПЖД Северс + | ПЖД Северс + | ПЖД Северс + | ПЖД Северс + | ПЖД Северс + | ПЖД Северс + | ПЖД Северс + | ПЖД Северс + | ПЖД Северс + | ПЖД Северс + | ПЖД Северс + | ПЖД Северс + | 11 | шт.
7 | Фильтр воздушный арт.6915580, либо аналог. | Фильтр воздушный 6915580 | Фильтр воздушный 6915580 | Фильтр воздушный 6915580 | Фильтр воздушный 6915580 | Фильтр воздушный 6915580 | Фильтр воздушный 6915580 | Фильтр воздушный 6915580 | Фильтр воздушный 6915580 | Фильтр воздушный 6915580 | Фильтр воздушный 6915580 | Фильтр воздушный 6915580 | Фильтр воздушный 6915580 | Фильтр воздушный 6915580 | Фильтр воздушный 6915580 | Фильтр воздушный 6915580 | 3 | шт.
8 | Фильтр масляный арт.6912205, либо аналог. | Фильтр масляный 6912205 | Фильтр масляный 6912205 | Фильтр масляный 6912205 | Фильтр масляный 6912205 | Фильтр масляный 6912205 | Фильтр масляный 6912205 | Фильтр масляный 6912205 | Фильтр масляный 6912205 | Фильтр масляный 6912205 | Фильтр масляный 6912205 | Фильтр масляный 6912205 | Фильтр масляный 6912205 | Фильтр масляный 6912205 | Фильтр масляный 6912205 | Фильтр масляный 6912205 | 3 | шт.
9 | Фильтр топливный сепаратор элемент арт.01030, либо аналог. | Фильтр топливный сепаратор элемент 01030 | Фильтр топливный сепаратор элемент 01030 | Фильтр топливный сепаратор элемент 01030 | Фильтр топливный сепаратор элемент 01030 | Фильтр топливный сепаратор элемент 01030 | Фильтр топливный сепаратор элемент 01030 | Фильтр топливный сепаратор элемент 01030 | Фильтр топливный сепаратор элемент 01030 | Фильтр топливный сепаратор элемент 01030 | Фильтр топливный сепаратор элемент 01030 | Фильтр топливный сепаратор элемент 01030 | Фильтр топливный сепаратор элемент 01030 | Фильтр топливный сепаратор элемент 01030 | Фильтр топливный сепаратор элемент 01030 | Фильтр топливный сепаратор элемент 01030 | 3 | шт.
10 | Фильтр топливный арт. 6912901, либо аналог. | Фильтр топливный 6912901 | Фильтр топливный 6912901 | Фильтр топливный 6912901 | Фильтр топливный 6912901 | Фильтр топливный 6912901 | Фильтр топливный 6912901 | Фильтр топливный 6912901 | Фильтр топливный 6912901 | Фильтр топливный 6912901 | Фильтр топливный 6912901 | Фильтр топливный 6912901 | Фильтр топливный 6912901 | Фильтр топливный 6912901 | Фильтр топливный 6912901 | Фильтр топливный 6912901 | 3 | шт.
11 | Приводные ремни арт. 4R 3VX490, либо аналог. | Приводные ремни 4R 3VX490 | Приводные ремни 4R 3VX490 | Приводные ремни 4R 3VX490 | Приводные ремни 4R 3VX490 | Приводные ремни 4R 3VX490 | Приводные ремни 4R 3VX490 | Приводные ремни 4R 3VX490 | Приводные ремни 4R 3VX490 | Приводные ремни 4R 3VX490 | Приводные ремни 4R 3VX490 | Приводные ремни 4R 3VX490 | Приводные ремни 4R 3VX490 | Приводные ремни 4R 3VX490 | Приводные ремни 4R 3VX490 | Приводные ремни 4R 3VX490 | 1 | компл
12 | Реле на 24В. Арт 751.377 либо аналог | [15 empty] | 2 | шт.
13 | реле Finder 24v арт. 40.52.9.024.0000 либо аналог | [15 empty] | 2 | шт.
для ДЭС Ricardo-K4102ZD 40кВт
14 | Клапан подкачки топлива арт.022471, либо аналог. | Клапан подкачки топлива 022471 | Клапан подкачки топлива 022471 | Клапан подкачки топлива 022471 | Клапан подкачки топлива 022471 | Клапан подкачки топлива 022471 | Клапан подкачки топлива 022471 | Клапан подкачки топлива 022471 | Клапан подкачки топлива 022471 | Клапан подкачки топлива 022471 | Клапан подкачки топлива 022471 | Клапан подкачки топлива 022471 | Клапан подкачки топлива 022471 | Клапан подкачки топлива 022471 | Клапан подкачки топлива 022471 | Клапан подкачки топлива 022471 | 1 | шт.
15 | Клапан регулировки оборотов арт.02248, 0280140545, либо аналог. | Клапан регулировки оборотов 02248 | Клапан регулировки оборотов 02248 | Клапан регулировки оборотов 02248 | Клапан регулировки оборотов 02248 | Клапан регулировки оборотов 02248 | Клапан регулировки оборотов 02248 | Клапан регулировки оборотов 02248 | Клапан регулировки оборотов 02248 | Клапан регулировки оборотов 02248 | Клапан регулировки оборотов 02248 | Клапан регулировки оборотов 02248 | Клапан регулировки оборотов 02248 | Клапан регулировки оборотов 02248 | Клапан регулировки оборотов 02248 | Клапан регулировки оборотов 02248 | 1 | шт.
16 | Сальник коленвала передний арт.006733, либо аналог. | Сальник коленвала передний 006733 | Сальник коленвала передний 006733 | Сальник коленвала передний 006733 | Сальник коленвала передний 006733 | Сальник коленвала передний 006733 | Сальник коленвала передний 006733 | Сальник коленвала передний 006733 | Сальник коленвала передний 006733 | Сальник коленвала передний 006733 | Сальник коленвала передний 006733 | Сальник коленвала передний 006733 | Сальник коленвала передний 006733 | Сальник коленвала передний 006733 | Сальник коленвала передний 006733 | Сальник коленвала передний 006733 | 1 | шт.
17 | Трубка подачи масла к ТКР арт. 006877, либо аналог. | Трубка подачи масла к ТКР 006877 | Трубка подачи масла к ТКР 006877 | Трубка подачи масла к ТКР 006877 | Трубка подачи масла к ТКР 006877 | Трубка подачи масла к ТКР 006877 | Трубка подачи масла к ТКР 006877 | Трубка подачи масла к ТКР 006877 | Трубка подачи масла к ТКР 006877 | Трубка подачи масла к ТКР 006877 | Трубка подачи масла к ТКР 006877 | Трубка подачи масла к ТКР 006877 | Трубка подачи масла к ТКР 006877 | Трубка подачи масла к ТКР 006877 | Трубка подачи масла к ТКР 006877 | Трубка подачи масла к ТКР 006877 | 1 | шт.
18 | Датчик давления масла арт. 018030, либо аналог. | Датчик давления масла 018030 | Датчик давления масла 018030 | Датчик давления масла 018030 | Датчик давления масла 018030 | Датчик давления масла 018030 | Датчик давления масла 018030 | Датчик давления масла 018030 | Датчик давления масла 018030 | Датчик давления масла 018030 | Датчик давления масла 018030 | Датчик давления масла 018030 | Датчик давления масла 018030 | Датчик давления масла 018030 | Датчик давления масла 018030 | Датчик давления масла 018030 | 1 | шт.
19 | Датчик температуры ОЖ арт.018031, либо аналог. | Датчик температуры ОЖ 018031 | Датчик температуры ОЖ 018031 | Датчик температуры ОЖ 018031 | Датчик температуры ОЖ 018031 | Датчик температуры ОЖ 018031 | Датчик температуры ОЖ 018031 | Датчик температуры ОЖ 018031 | Датчик температуры ОЖ 018031 | Датчик температуры ОЖ 018031 | Датчик температуры ОЖ 018031 | Датчик температуры ОЖ 018031 | Датчик температуры ОЖ 018031 | Датчик температуры ОЖ 018031 | Датчик температуры ОЖ 018031 | Датчик температуры ОЖ 018031 | 1 | шт.
20 | Сальник коленвала задний арт.006734, либо аналог. | Сальник коленвала задний 006734 | Сальник коленвала задний 006734 | Сальник коленвала задний 006734 | Сальник коленвала задний 006734 | Сальник коленвала задний 006734 | Сальник коленвала задний 006734 | Сальник коленвала задний 006734 | Сальник коленвала задний 006734 | Сальник коленвала задний 006734 | Сальник коленвала задний 006734 | Сальник коленвала задний 006734 | Сальник коленвала задний 006734 | Сальник коленвала задний 006734 | Сальник коленвала задний 006734 | Сальник коленвала задний 006734 | 1 | шт.
21 | Фильтр воздушный арт.005596, либо аналог. | Фильтр воздушный 005596 | Фильтр воздушный 005596 | Фильтр воздушный 005596 | Фильтр воздушный 005596 | Фильтр воздушный 005596 | Фильтр воздушный 005596 | Фильтр воздушный 005596 | Фильтр воздушный 005596 | Фильтр воздушный 005596 | Фильтр воздушный 005596 | Фильтр воздушный 005596 | Фильтр воздушный 005596 | Фильтр воздушный 005596 | Фильтр воздушный 005596 | Фильтр воздушный 005596 | 5 | компл
22 | Фильтр масляный арт. 003277, либо аналог. | Фильтр масляный 003277 | Фильтр масляный 003277 | Фильтр масляный 003277 | Фильтр масляный 003277 | Фильтр масляный 003277 | Фильтр масляный 003277 | Фильтр масляный 003277 | Фильтр масляный 003277 | Фильтр масляный 003277 | Фильтр масляный 003277 | Фильтр масляный 003277 | Фильтр масляный 003277 | Фильтр масляный 003277 | Фильтр масляный 003277 | Фильтр масляный 003277 | 5 | компл
23 | Фильтр топливный арт. 001469, либо аналог. | Фильтр топливный 001469 | Фильтр топливный 001469 | Фильтр топливный 001469 | Фильтр топливный 001469 | Фильтр топливный 001469 | Фильтр топливный 001469 | Фильтр топливный 001469 | Фильтр топливный 001469 | Фильтр топливный 001469 | Фильтр топливный 001469 | Фильтр топливный 001469 | Фильтр топливный 001469 | Фильтр топливный 001469 | Фильтр топливный 001469 | Фильтр топливный 001469 | 5 | компл
24 | Приводные ремни арт 003389, либо аналог. | Приводные ремни 003389 | Приводные ремни 003389 | Приводные ремни 003389 | Приводные ремни 003389 | Приводные ремни 003389 | Приводные ремни 003389 | Приводные ремни 003389 | Приводные ремни 003389 | Приводные ремни 003389 | Приводные ремни 003389 | Приводные ремни 003389 | Приводные ремни 003389 | Приводные ремни 003389 | Приводные ремни 003389 | Приводные ремни 003389 | 1 | компл
25 | Патрубки ОЖ арт. 008090, либо аналог. | Патрубки ОЖ 008090 | Патрубки ОЖ 008090 | Патрубки ОЖ 008090 | Патрубки ОЖ 008090 | Патрубки ОЖ 008090 | Патрубки ОЖ 008090 | Патрубки ОЖ 008090 | Патрубки ОЖ 008090 | Патрубки ОЖ 008090 | Патрубки ОЖ 008090 | Патрубки ОЖ 008090 | Патрубки ОЖ 008090 | Патрубки ОЖ 008090 | Патрубки ОЖ 008090 | Патрубки ОЖ 008090 | 1 | компл
26 | Топливные шланги арт. 002266 либо аналог | Топливные шланги 002266 | Топливные шланги 002266 | Топливные шланги 002266 | Топливные шланги 002266 | Топливные шланги 002266 | Топливные шланги 002266 | Топливные шланги 002266 | Топливные шланги 002266 | Топливные шланги 002266 | Топливные шланги 002266 | Топливные шланги 002266 | Топливные шланги 002266 | Топливные шланги 002266 | Топливные шланги 002266 | Топливные шланги 002266 | 1 | компл
27 | Прокладка клапанной крышки арт. 005169, либо аналог. | Прокладка клапанной крышки 005169 | Прокладка клапанной крышки 005169 | Прокладка клапанной крышки 005169 | Прокладка клапанной крышки 005169 | Прокладка клапанной крышки 005169 | Прокладка клапанной крышки 005169 | Прокладка клапанной крышки 005169 | Прокладка клапанной крышки 005169 | Прокладка клапанной крышки 005169 | Прокладка клапанной крышки 005169 | Прокладка клапанной крышки 005169 | Прокладка клапанной крышки 005169 | Прокладка клапанной крышки 005169 | Прокладка клапанной крышки 005169 | Прокладка клапанной крышки 005169 | 1 | шт.
28 | Турбина арт. 002775 либо аналог. | [15 empty] | 1 | шт.
для ДЭС Scania DC13 072A 400кВт
29 | Фильтр воздушный арт.1931042, либо аналог. | Фильтр воздушный 1931042 | Фильтр воздушный 1931042 | Фильтр воздушный 1931042 | Фильтр воздушный 1931042 | Фильтр воздушный 1931042 | Фильтр воздушный 1931042 | Фильтр воздушный 1931042 | Фильтр воздушный 1931042 | Фильтр воздушный 1931042 | Фильтр воздушный 1931042 | Фильтр воздушный 1931042 | Фильтр воздушный 1931042 | Фильтр воздушный 1931042 | Фильтр воздушный 1931042 | Фильтр воздушный 1931042 | 3 | компл
30 | Фильтр масляный арт.2625884, либо аналог. | Фильтр масляный 2625884 | Фильтр масляный 2625884 | Фильтр масляный 2625884 | Фильтр масляный 2625884 | Фильтр масляный 2625884 | Фильтр масляный 2625884 | Фильтр масляный 2625884 | Фильтр масляный 2625884 | Фильтр масляный 2625884 | Фильтр масляный 2625884 | Фильтр масляный 2625884 | Фильтр масляный 2625884 | Фильтр масляный 2625884 | Фильтр масляный 2625884 | Фильтр масляный 2625884 | 3 | компл
31 | Фильтр топливный арт.2003505, либо аналог. | Фильтр топливный 2003505 | Фильтр топливный 2003505 | Фильтр топливный 2003505 | Фильтр топливный 2003505 | Фильтр топливный 2003505 | Фильтр топливный 2003505 | Фильтр топливный 2003505 | Фильтр топливный 2003505 | Фильтр топливный 2003505 | Фильтр топливный 2003505 | Фильтр топливный 2003505 | Фильтр топливный 2003505 | Фильтр топливный 2003505 | Фильтр топливный 2003505 | Фильтр топливный 2003505 | 3 | компл
32 | Приводные ремни арт.10РК2070, либо аналог. | Приводные ремни 10РК2070 | Приводные ремни 10РК2070 | Приводные ремни 10РК2070 | Приводные ремни 10РК2070 | Приводные ремни 10РК2070 | Приводные ремни 10РК2070 | Приводные ремни 10РК2070 | Приводные ремни 10РК2070 | Приводные ремни 10РК2070 | Приводные ремни 10РК2070 | Приводные ремни 10РК2070 | Приводные ремни 10РК2070 | Приводные ремни 10РК2070 | Приводные ремни 10РК2070 | Приводные ремни 10РК2070 | 2 | компл
33 | Фильтр топливный - сепаратор арт.1518512, либо аналог. | Фильтр топливный сепаратор 1518512 | Фильтр топливный сепаратор 1518512 | Фильтр топливный сепаратор 1518512 | Фильтр топливный сепаратор 1518512 | Фильтр топливный сепаратор 1518512 | Фильтр топливный сепаратор 1518512 | Фильтр топливный сепаратор 1518512 | Фильтр топливный сепаратор 1518512 | Фильтр топливный сепаратор 1518512 | Фильтр топливный сепаратор 1518512 | Фильтр топливный сепаратор 1518512 | Фильтр топливный сепаратор 1518512 | Фильтр топливный сепаратор 1518512 | Фильтр топливный сепаратор 1518512 | Фильтр топливный сепаратор 1518512 | 2 | компл
для ДЭС IVECO FPT N45AM2 - 30кВт
34 | Соленоид арт. КМ2V80-11700, либо аналог. | Соленоид | Соленоид | Соленоид | Соленоид | Соленоид | Соленоид | Соленоид | Соленоид | Соленоид | Соленоид | Соленоид | Соленоид | Соленоид | Соленоид | Соленоид | 2 | шт.
35 | Прокладки клапанных крышек арт. 504053522, либо аналог. | Прокладки клапанных крышек 504053522 | Прокладки клапанных крышек 504053522 | Прокладки клапанных крышек 504053522 | Прокладки клапанных крышек 504053522 | Прокладки клапанных крышек 504053522 | Прокладки клапанных крышек 504053522 | Прокладки клапанных крышек 504053522 | Прокладки клапанных крышек 504053522 | Прокладки клапанных крышек 504053522 | Прокладки клапанных крышек 504053522 | Прокладки клапанных крышек 504053522 | Прокладки клапанных крышек 504053522 | Прокладки клапанных крышек 504053522 | Прокладки клапанных крышек 504053522 | Прокладки клапанных крышек 504053522 | 4 | шт.
36 | Прокладки ГБЦ арт. 503622592, либо аналог. | [15 empty] | 1 | шт.
37 | Термостат арт.504150562, либо аналог. | Термостат 504150562 | Термостат 504150562 | Термостат 504150562 | Термостат 504150562 | Термостат 504150562 | Термостат 504150562 | Термостат 504150562 | Термостат 504150562 | Термостат 504150562 | Термостат 504150562 | Термостат 504150562 | Термостат 504150562 | Термостат 504150562 | Термостат 504150562 | Термостат 504150562 | 1 | шт.
38 | Корпус термостата арт.500398557, либо аналог. | Корпус термостата 500398557 | Корпус термостата 500398557 | Корпус термостата 500398557 | Корпус термостата 500398557 | Корпус термостата 500398557 | Корпус термостата 500398557 | Корпус термостата 500398557 | Корпус термостата 500398557 | Корпус термостата 500398557 | Корпус термостата 500398557 | Корпус термостата 500398557 | Корпус термостата 500398557 | Корпус термостата 500398557 | Корпус термостата 500398557 | Корпус термостата 500398557 | 1 | шт.
39 | Патрубки ОЖ арт. 500877756, либо аналог. | Патрубки ОЖ 500877756 | Патрубки ОЖ 500877756 | Патрубки ОЖ 500877756 | Патрубки ОЖ 500877756 | Патрубки ОЖ 500877756 | Патрубки ОЖ 500877756 | Патрубки ОЖ 500877756 | Патрубки ОЖ 500877756 | Патрубки ОЖ 500877756 | Патрубки ОЖ 500877756 | Патрубки ОЖ 500877756 | Патрубки ОЖ 500877756 | Патрубки ОЖ 500877756 | Патрубки ОЖ 500877756 | Патрубки ОЖ 500877756 | 1 | шт.
40 | Сальник коленвала передний арт.5801483558, либо аналог. | Сальник коленвала передний 5801483558 | Сальник коленвала передний 5801483558 | Сальник коленвала передний 5801483558 | Сальник коленвала передний 5801483558 | Сальник коленвала передний 5801483558 | Сальник коленвала передний 5801483558 | Сальник коленвала передний 5801483558 | Сальник коленвала передний 5801483558 | Сальник коленвала передний 5801483558 | Сальник коленвала передний 5801483558 | Сальник коленвала передний 5801483558 | Сальник коленвала передний 5801483558 | Сальник коленвала передний 5801483558 | Сальник коленвала передний 5801483558 | Сальник коленвала передний 5801483558 | 1 | шт.
41 | ТНВД модель арт. DB4429-6313, либо аналог. | [15 empty] | 1 | шт.
для ДЭС ММЗ Д246.1- 25кВт.
42 | Патрубки ОЖ арт. 245-0000144, либо аналог. | Патрубки ОЖ 245-0000144 | Патрубки ОЖ 245-0000144 | Патрубки ОЖ 245-0000144 | Патрубки ОЖ 245-0000144 | Патрубки ОЖ 245-0000144 | Патрубки ОЖ 245-0000144 | Патрубки ОЖ 245-0000144 | Патрубки ОЖ 245-0000144 | Патрубки ОЖ 245-0000144 | Патрубки ОЖ 245-0000144 | Патрубки ОЖ 245-0000144 | Патрубки ОЖ 245-0000144 | Патрубки ОЖ 245-0000144 | Патрубки ОЖ 245-0000144 | Патрубки ОЖ 245-0000144 | 2 | компл
43 | Прокладка клапанной крышки арт.245Е3-1000001, либо аналог. | Прокладка клапанной крышки 245Е3-1000001 | Прокладка клапанной крышки 245Е3-1000001 | Прокладка клапанной крышки 245Е3-1000001 | Прокладка клапанной крышки 245Е3-1000001 | Прокладка клапанной крышки 245Е3-1000001 | Прокладка клапанной крышки 245Е3-1000001 | Прокладка клапанной крышки 245Е3-1000001 | Прокладка клапанной крышки 245Е3-1000001 | Прокладка клапанной крышки 245Е3-1000001 | Прокладка клапанной крышки 245Е3-1000001 | Прокладка клапанной крышки 245Е3-1000001 | Прокладка клапанной крышки 245Е3-1000001 | Прокладка клапанной крышки 245Е3-1000001 | Прокладка клапанной крышки 245Е3-1000001 | Прокладка клапанной крышки 245Е3-1000001 | 2 | компл
44 | Прокладки ГБЦ арт.50-10030200, либо аналог. | Прокладки ГБЦ 50-1003020О | Прокладки ГБЦ 50-1003020О | Прокладки ГБЦ 50-1003020О | Прокладки ГБЦ 50-1003020О | Прокладки ГБЦ 50-1003020О | Прокладки ГБЦ 50-1003020О | Прокладки ГБЦ 50-1003020О | Прокладки ГБЦ 50-1003020О | Прокладки ГБЦ 50-1003020О | Прокладки ГБЦ 50-1003020О | Прокладки ГБЦ 50-1003020О | Прокладки ГБЦ 50-1003020О | Прокладки ГБЦ 50-1003020О | Прокладки ГБЦ 50-1003020О | Прокладки ГБЦ 50-1003020О | 2 | компл
45 | Фильтр масляный арт.009-1012005, либо аналог. | Фильтр масляный 009-1012005 | Фильтр масляный 009-1012005 | Фильтр масляный 009-1012005 | Фильтр масляный 009-1012005 | Фильтр масляный 009-1012005 | Фильтр масляный 009-1012005 | Фильтр масляный 009-1012005 | Фильтр масляный 009-1012005 | Фильтр масляный 009-1012005 | Фильтр масляный 009-1012005 | Фильтр масляный 009-1012005 | Фильтр масляный 009-1012005 | Фильтр масляный 009-1012005 | Фильтр масляный 009-1012005 | Фильтр масляный 009-1012005 | 2 | компл
46 | Сальник коленвала передний арт.240-1002055 либо аналог. | Сальник коленвала передний 240-1002055 | Сальник коленвала передний 240-1002055 | Сальник коленвала передний 240-1002055 | Сальник коленвала передний 240-1002055 | Сальник коленвала передний 240-1002055 | Сальник коленвала передний 240-1002055 | Сальник коленвала передний 240-1002055 | Сальник коленвала передний 240-1002055 | Сальник коленвала передний 240-1002055 | Сальник коленвала передний 240-1002055 | Сальник коленвала передний 240-1002055 | Сальник коленвала передний 240-1002055 | Сальник коленвала передний 240-1002055 | Сальник коленвала передний 240-1002055 | Сальник коленвала передний 240-1002055 | 2 | шт.
47 | Сальник коленвала задний арт.240-1002305, либо аналог. | Сальник коленвала задний 240-1002305 | Сальник коленвала задний 240-1002305 | Сальник коленвала задний 240-1002305 | Сальник коленвала задний 240-1002305 | Сальник коленвала задний 240-1002305 | Сальник коленвала задний 240-1002305 | Сальник коленвала задний 240-1002305 | Сальник коленвала задний 240-1002305 | Сальник коленвала задний 240-1002305 | Сальник коленвала задний 240-1002305 | Сальник коленвала задний 240-1002305 | Сальник коленвала задний 240-1002305 | Сальник коленвала задний 240-1002305 | Сальник коленвала задний 240-1002305 | Сальник коленвала задний 240-1002305 | 2 | шт.
48 | Ремень арт.11х10-1250, либо аналог. | Ремень 11х10-1250 | Ремень 11х10-1250 | Ремень 11х10-1250 | Ремень 11х10-1250 | Ремень 11х10-1250 | Ремень 11х10-1250 | Ремень 11х10-1250 | Ремень 11х10-1250 | Ремень 11х10-1250 | Ремень 11х10-1250 | Ремень 11х10-1250 | Ремень 11х10-1250 | Ремень 11х10-1250 | Ремень 11х10-1250 | Ремень 11х10-1250 | 2 | шт.
для ДЭС ДВС КТА 38 G5 800кВт.
49 | Фильтр воздушный арт. AF25278, либо аналог. | Фильтр воздушный AF25278 | Фильтр воздушный AF25278 | Фильтр воздушный AF25278 | Фильтр воздушный AF25278 | Фильтр воздушный AF25278 | Фильтр воздушный AF25278 | Фильтр воздушный AF25278 | Фильтр воздушный AF25278 | Фильтр воздушный AF25278 | Фильтр воздушный AF25278 | Фильтр воздушный AF25278 | Фильтр воздушный AF25278 | Фильтр воздушный AF25278 | Фильтр воздушный AF25278 | Фильтр воздушный AF25278 | 2 | шт.
50 | Фильтр масляный арт. 3889311, либо аналог. | Фильтр масляный 3889311 | Фильтр масляный 3889311 | Фильтр масляный 3889311 | Фильтр масляный 3889311 | Фильтр масляный 3889311 | Фильтр масляный 3889311 | Фильтр масляный 3889311 | Фильтр масляный 3889311 | Фильтр масляный 3889311 | Фильтр масляный 3889311 | Фильтр масляный 3889311 | Фильтр масляный 3889311 | Фильтр масляный 3889311 | Фильтр масляный 3889311 | Фильтр масляный 3889311 | 4 | шт.
51 | Фильтр топливный арт. FS1006, либо аналог. | Фильтр топливный FS1006 | Фильтр топливный FS1006 | Фильтр топливный FS1006 | Фильтр топливный FS1006 | Фильтр топливный FS1006 | Фильтр топливный FS1006 | Фильтр топливный FS1006 | Фильтр топливный FS1006 | Фильтр топливный FS1006 | Фильтр топливный FS1006 | Фильтр топливный FS1006 | Фильтр топливный FS1006 | Фильтр топливный FS1006 | Фильтр топливный FS1006 | Фильтр топливный FS1006 | 2 | шт.
52 | Приводные ремни арт.3040386/3039376/5413001, либо аналог. | Приводные ремни 3040386/3039376/5413001 | Приводные ремни 3040386/3039376/5413001 | Приводные ремни 3040386/3039376/5413001 | Приводные ремни 3040386/3039376/5413001 | Приводные ремни 3040386/3039376/5413001 | Приводные ремни 3040386/3039376/5413001 | Приводные ремни 3040386/3039376/5413001 | Приводные ремни 3040386/3039376/5413001 | Приводные ремни 3040386/3039376/5413001 | Приводные ремни 3040386/3039376/5413001 | Приводные ремни 3040386/3039376/5413001 | Приводные ремни 3040386/3039376/5413001 | Приводные ремни 3040386/3039376/5413001 | Приводные ремни 3040386/3039376/5413001 | Приводные ремни 3040386/3039376/5413001 | 1 | компл
53 | Фильтр ОЖ арт.31000308 либо аналог | Фильтр ОЖ 31000308 | Фильтр ОЖ 31000308 | Фильтр ОЖ 31000308 | Фильтр ОЖ 31000308 | Фильтр ОЖ 31000308 | Фильтр ОЖ 31000308 | Фильтр ОЖ 31000308 | Фильтр ОЖ 31000308 | Фильтр ОЖ 31000308 | Фильтр ОЖ 31000308 | Фильтр ОЖ 31000308 | Фильтр ОЖ 31000308 | Фильтр ОЖ 31000308 | Фильтр ОЖ 31000308 | Фильтр ОЖ 31000308 | 4 | шт.
54 | Ремень арт.9РК914 5413029, либо аналог. | Ремень 9РК914 5413029 | Ремень 9РК914 5413029 | Ремень 9РК914 5413029 | Ремень 9РК914 5413029 | Ремень 9РК914 5413029 | Ремень 9РК914 5413029 | Ремень 9РК914 5413029 | Ремень 9РК914 5413029 | Ремень 9РК914 5413029 | Ремень 9РК914 5413029 | Ремень 9РК914 5413029 | Ремень 9РК914 5413029 | Ремень 9РК914 5413029 | Ремень 9РК914 5413029 | Ремень 9РК914 5413029 | 2 | шт.
55 | Контроллер DEIF серии AGC150, либо аналог. | [15 empty] | 2 | шт.
56 | Патрубки ОЖ арт.333968798, либо аналог. | [15 empty] | 2 | компл
57 | Топливные шланги арт.3697895861, либо аналог. | [15 empty] | 2 | компл
58 | Стартер арт.3632273, либо аналог. | [15 empty] | 2 | шт.
59 | Датчик температуры арт. ОЖ 4327017, либо аналог. | [15 empty] | 2 | шт.
60 | Датчик давления масла арт.2897696, либо аналог. | [15 empty] | 2 | шт.
61 | Сальник коленвала передний арт.3331663 либо аналог | [15 empty] | 2 | шт.
62 | Сальник коленвала задний арт.3630681, либо аналог. | [15 empty] | 2 | шт.
для ДЭС ДВС DOOSAN DP158LD 400кВт.
63 | Патрубки ОЖ арт. 236-98252015, либо аналог. | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | 1 | компл
64 | Топливные шланги 238-91232014, либо аналог. | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | 1 | компл
65 | Сальник коленвала передний арт.201-1005034-Б6, либо аналог. | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | 1 | шт.
66 | Сальник коленвала задний арт.236-1005160-А6, либо аналог. | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | 1 | шт.
67 | ТНВД арт. 80.1111005-30, 400912-00026, либо аналог. | ТНВД 80.1111005-30 | ТНВД 80.1111005-30 | ТНВД 80.1111005-30 | ТНВД 80.1111005-30 | ТНВД 80.1111005-30 | ТНВД 80.1111005-30 | ТНВД 80.1111005-30 | ТНВД 80.1111005-30 | ТНВД 80.1111005-30 | ТНВД 80.1111005-30 | ТНВД 80.1111005-30 | ТНВД 80.1111005-30 | ТНВД 80.1111005-30 | ТНВД 80.1111005-30 | ТНВД 80.1111005-30 | 1 | шт.
для ДЭС ДВС ЯМЗ 238 2В 100кВт.
68 | Патрубки ОЖ арт.236-98252015, либо аналог. | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | Патрубки ОЖ 236-98252015 | 1 | компл
69 | Топливные шланги арт. 238-91232014, либо аналог. | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | 1 | компл
70 | Сальник коленвала передний арт.201-1005034-Б6, либо аналог. | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | Сальник коленвала передний 201-1005034-Б6 | 1 | шт.
71 | Сальник коленвала задний арт.236-1005160-А6, либо аналог. | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | Сальник коленвала задний 236-1005160-А6 | 1 | шт.
72 | Стартер арт. 5432.3708 либо аналог. | Стартер 5432.3708 | Стартер 5432.3708 | Стартер 5432.3708 | Стартер 5432.3708 | Стартер 5432.3708 | Стартер 5432.3708 | Стартер 5432.3708 | Стартер 5432.3708 | Стартер 5432.3708 | Стартер 5432.3708 | Стартер 5432.3708 | Стартер 5432.3708 | Стартер 5432.3708 | Стартер 5432.3708 | Стартер 5432.3708 | 1 | шт.
73 | Выключатель массы арт. 14203737AE, либо аналог. | Выключатель массы 14203737AE | Выключатель массы 14203737AE | Выключатель массы 14203737AE | Выключатель массы 14203737AE | Выключатель массы 14203737AE | Выключатель массы 14203737AE | Выключатель массы 14203737AE | Выключатель массы 14203737AE | Выключатель массы 14203737AE | Выключатель массы 14203737AE | Выключатель массы 14203737AE | Выключатель массы 14203737AE | Выключатель массы 14203737AE | Выключатель массы 14203737AE | Выключатель массы 14203737AE | 1 | шт.
для ДВС Perkins 4012-46TAG2 1250кВт.
74 | Патрубки ОЖ арт.2628956321, либо аналог. | Патрубки ОЖ 2628956321 | Патрубки ОЖ 2628956321 | Патрубки ОЖ 2628956321 | Патрубки ОЖ 2628956321 | Патрубки ОЖ 2628956321 | Патрубки ОЖ 2628956321 | Патрубки ОЖ 2628956321 | Патрубки ОЖ 2628956321 | Патрубки ОЖ 2628956321 | Патрубки ОЖ 2628956321 | Патрубки ОЖ 2628956321 | Патрубки ОЖ 2628956321 | Патрубки ОЖ 2628956321 | Патрубки ОЖ 2628956321 | Патрубки ОЖ 2628956321 | 1 | компл
75 | Топливные шланги арт.26286302014589, либо аналог. | Топливные шланги 26286302014589 | Топливные шланги 26286302014589 | Топливные шланги 26286302014589 | Топливные шланги 26286302014589 | Топливные шланги 26286302014589 | Топливные шланги 26286302014589 | Топливные шланги 26286302014589 | Топливные шланги 26286302014589 | Топливные шланги 26286302014589 | Топливные шланги 26286302014589 | Топливные шланги 26286302014589 | Топливные шланги 26286302014589 | Топливные шланги 26286302014589 | Топливные шланги 26286302014589 | Топливные шланги 26286302014589 | 1 | компл
76 | Сальник коленвала передний арт.2418F437, либо аналог. | Сальник коленвала передний 2418F437 | Сальник коленвала передний 2418F437 | Сальник коленвала передний 2418F437 | Сальник коленвала передний 2418F437 | Сальник коленвала передний 2418F437 | Сальник коленвала передний 2418F437 | Сальник коленвала передний 2418F437 | Сальник коленвала передний 2418F437 | Сальник коленвала передний 2418F437 | Сальник коленвала передний 2418F437 | Сальник коленвала передний 2418F437 | Сальник коленвала передний 2418F437 | Сальник коленвала передний 2418F437 | Сальник коленвала передний 2418F437 | Сальник коленвала передний 2418F437 | 1 | шт.
77 | Сальник коленвала задний арт.2418F475, либо аналог. | Сальник коленвала задний 2418F475 | Сальник коленвала задний 2418F475 | Сальник коленвала задний 2418F475 | Сальник коленвала задний 2418F475 | Сальник коленвала задний 2418F475 | Сальник коленвала задний 2418F475 | Сальник коленвала задний 2418F475 | Сальник коленвала задний 2418F475 | Сальник коленвала задний 2418F475 | Сальник коленвала задний 2418F475 | Сальник коленвала задний 2418F475 | Сальник коленвала задний 2418F475 | Сальник коленвала задний 2418F475 | Сальник коленвала задний 2418F475 | Сальник коленвала задний 2418F475 | 1 | шт.
78 | Датчик температуры ОЖ арт.2848A126, либо аналог. | Датчик температуры ОЖ 2848A126 | Датчик температуры ОЖ 2848A126 | Датчик температуры ОЖ 2848A126 | Датчик температуры ОЖ 2848A126 | Датчик температуры ОЖ 2848A126 | Датчик температуры ОЖ 2848A126 | Датчик температуры ОЖ 2848A126 | Датчик температуры ОЖ 2848A126 | Датчик температуры ОЖ 2848A126 | Датчик температуры ОЖ 2848A126 | Датчик температуры ОЖ 2848A126 | Датчик температуры ОЖ 2848A126 | Датчик температуры ОЖ 2848A126 | Датчик температуры ОЖ 2848A126 | Датчик температуры ОЖ 2848A126 | 1 | шт.
79 | Датчик давления масла арт.782/175, либо аналог. | Датчик давления масла 782/175 | Датчик давления масла 782/175 | Датчик давления масла 782/175 | Датчик давления масла 782/175 | Датчик давления масла 782/175 | Датчик давления масла 782/175 | Датчик давления масла 782/175 | Датчик давления масла 782/175 | Датчик давления масла 782/175 | Датчик давления масла 782/175 | Датчик давления масла 782/175 | Датчик давления масла 782/175 | Датчик давления масла 782/175 | Датчик давления масла 782/175 | Датчик давления масла 782/175 | 1 | шт.
80 | Контроллер артикул HGM9310, либо аналог. | [15 empty] | 1 | шт.
81 | Прокладки клапанных крышек арт. 504053522, либо аналог. | [15 empty] | 1 | компл
82 | Прокладки поддона 992-661, либо аналог. | [15 empty] | 1 | компл
ДВС ЯМЗ ЭД315С-Т400-50-2РН-G1 250кВт.
83 | Топливные шланги арт.238-91232014, либо аналог. | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | Топливные шланги 238-91232014 | 1 | компл
84 | Фильтр воздушный арт.238H1109080, либо аналог. | Фильтр воздушный 238H1109080 | Фильтр воздушный 238H1109080 | Фильтр воздушный 238H1109080 | Фильтр воздушный 238H1109080 | Фильтр воздушный 238H1109080 | Фильтр воздушный 238H1109080 | Фильтр воздушный 238H1109080 | Фильтр воздушный 238H1109080 | Фильтр воздушный 238H1109080 | Фильтр воздушный 238H1109080 | Фильтр воздушный 238H1109080 | Фильтр воздушный 238H1109080 | Фильтр воздушный 238H1109080 | Фильтр воздушный 238H1109080 | Фильтр воздушный 238H1109080 | 3 | компл
85 | Фильтр масляный арт.658.1012075, либо аналог. | Фильтр масляный 658.1012075 | Фильтр масляный 658.1012075 | Фильтр масляный 658.1012075 | Фильтр масляный 658.1012075 | Фильтр масляный 658.1012075 | Фильтр масляный 658.1012075 | Фильтр масляный 658.1012075 | Фильтр масляный 658.1012075 | Фильтр масляный 658.1012075 | Фильтр масляный 658.1012075 | Фильтр масляный 658.1012075 | Фильтр масляный 658.1012075 | Фильтр масляный 658.1012075 | Фильтр масляный 658.1012075 | Фильтр масляный 658.1012075 | 3 | компл
86 | Фильтр топливный арт. 6113, либо аналог. | Фильтр топливный 6113 | Фильтр топливный 6113 | Фильтр топливный 6113 | Фильтр топливный 6113 | Фильтр топливный 6113 | Фильтр топливный 6113 | Фильтр топливный 6113 | Фильтр топливный 6113 | Фильтр топливный 6113 | Фильтр топливный 6113 | Фильтр топливный 6113 | Фильтр топливный 6113 | Фильтр топливный 6113 | Фильтр топливный 6113 | Фильтр топливный 6113 | 3 | компл
87 | Приводные ремни арт.238-м2-1250, либо аналог. | Приводные ремни 238-м2-1250 | Приводные ремни 238-м2-1250 | Приводные ремни 238-м2-1250 | Приводные ремни 238-м2-1250 | Приводные ремни 238-м2-1250 | Приводные ремни 238-м2-1250 | Приводные ремни 238-м2-1250 | Приводные ремни 238-м2-1250 | Приводные ремни 238-м2-1250 | Приводные ремни 238-м2-1250 | Приводные ремни 238-м2-1250 | Приводные ремни 238-м2-1250 | Приводные ремни 238-м2-1250 | Приводные ремни 238-м2-1250 | Приводные ремни 238-м2-1250 | 1 | компл