Приложение 2

Опросный лист для заказа коробок коммутационных КВМК [161609] 1ExeIIBT5Gb.

| Опросный лист № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коробка коммутационная КВМК |  | Габариты [101008] 󠄀󠄀 [163609] 󠄀󠄀 [101608] 󠄀󠄀 [232011] 󠄀󠄀 [161609] 󠄀х [233311] 󠄀󠄀 [122209] 󠄀󠄀 |  |  |  | 1Ex е IIB T5 Gb |  |  |  | IP67 | -60С<Ta<+85C |  | Алюминиевый сплав |  |  |  |
| Кабельные вводы (см. Таблицу В2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| описание |  |  | сторона | кол-во |  |  | тип ввода |  | D внешней оболочки |  |  | D внутренней оболочки |  | марка кабеля |  |  |
|  |  |  | А (лево) | 3 |  |  | М20КМ20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В (верх) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С (право) | 3 |  |  | М20КМ20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D (низ) | 2 |  |  | М20КМ20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клеммные зажимы и шины заземления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип зажима (пружина/винт) |  | Сечение подключаемого провода |  |  | Сила тока максимальная, А |  |  | Номинальное напряжение, В |  |  |  | Заземление |  |  |  | Кол-во |
| П – клемма пружинная |  | (0,5…2,5) мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Дополнительные компоненты (по согласованию с изготовителем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация |  |  |  | Тел., факс |  | e-mail |  |  |  |  | Контактное лицо |  |  |  | Дата |  |