Приложение № 3

к Регламенту закупок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Грозозащита

наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

1.1. Грозозащита;

1.2. Количество (объём): 38 **шт.**

1.3. Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименования параметра** | **Значение или определяющий параметр** |
| **Технические характеристики и основной состав оборудования** | |
| Наименование | Грозозащита |
| Назначение (после ввода в эксплуатацию) | Защита питания радио точек доступа и радиомостов защиту от электростатического разряда или перенапряжения |
| Комплектация поставки | Грозозащита – 1; Технический паспорт изделия – 1; Гарантийный талон – 1; Руководство пользователя – 1; |
| **Технические характеристики** | |
| Заземление | Да |
| Количество портов | 2 |
| Поддержка POE | Да |
| Уличное использование | Да |
| Защита линии данных | RJ45 10/100/1000 Ethernet |
| Поддержка IEEE 802.3af PoE | Да |
| Защита от электростатического разряда / электромагнитного импульса | Поглощение переходного тока с реакцией на скачок напряжения от 100 В/с до 1 кВ/мкс |
| Статическое напряжение срабатывания | 90 В при 100 В/с |

* 1. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам): нет.
  2. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части (указываются по значимости в порядке убывания): нет.

1. Перечень дополнительных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг):
   1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель 8, производственная база № 0010;
   2. Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): январь 2025 г. (возможны иные сроки поставки в случае принятия решения заказчиком);
   3. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию.
   4. Основания приобретения товара только определённого производителя (поставляемого только определённым поставщиком): нет;
   5. Иные характеристики (требования): нет.
   6. Техническое и экономическое обоснование закупки: внедрение системы «Цифровое месторождение» на Метельном и Осеннем месторождениях АО «НК» Янгпур»

Инженер-программист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Даниленко

(подпись) (инициалы, фамилия)

«22» ноября 2024 г.