Приложение № 3

к Регламенту закупок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Кабель UTP

наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

1.1. Кабель UTP;

1.2. Количество (объём): 10 **шт.**

1.3. Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименования параметра** | **Значение или определяющий параметр** |
| **Технические характеристики и основной состав оборудования** | |
| Наименование | Кабель UTP |
| Назначение (после ввода в эксплуатацию) | Подключение оборудования к локальной вычислительной сети |
| Комплектация поставки | Бухта кабеля 305м – 1; Технический паспорт изделия – 1; |
| **Технические характеристики** | |
| Категория витой пары | 5e |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Конструкция | F/UTP |
| Тип экрана | Полиэфирная алюминиевая фольга |
| Материал проводников | Медь (Сu) |
| Кол-во пар | 4 |
| Тип проводников | Одножильный |
| Материал оболочки | PE |
| Применение | Для внешней прокладки |
| Упаковка | 305 |
| Волновое сопротивление, Ом | 100±15 |
| Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км | 115 |
| Радиус изгиба при прокладке, D | Не менее 8 |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до 60 |
| Диаметр проводников, мм | 0,47 |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |

* 1. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам): нет.
  2. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части (указываются по значимости в порядке убывания): нет.

1. Перечень дополнительных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг):
   1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель 8, производственная база № 0010;
   2. Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): январь 2025 г. (возможны иные сроки поставки в случае принятия решения заказчиком);
   3. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию.
   4. Основания приобретения товара только определённого производителя (поставляемого только определённым поставщиком): нет;
   5. Иные характеристики (требования): нет.
   6. Техническое и экономическое обоснование закупки: внедрение системы «Цифровое месторождение» на Метельном и Осеннем месторождениях АО «НК» Янгпур»

Инженер-программист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Даниленко

(подпись) (инициалы, фамилия)

«22» ноября 2024 г.