Приложение 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сметы | № сметы | Начальная максимальная стоимость строительства объекта в текущем уровне цен, (тыс. руб. без НДС) | понижающий коэффициент | Стоимость строительства объекта с учетом понижающего коэффициента в текущем уровне цен, (тыс. руб. без НДС) |
| 1 | Строительные работы ВЛ-10 кВ на кустовую площадку №28 (1,44 км) | 04-01-01 rC01 | 5 588,900 | *(заполнить)* | *(заполнить)* |
| 2 | ВЛ-10 кВ на кустовую площадку №28 (1,44 км) | 04-01-02 rC01 | 3 878,680 | *(заполнить)* | *(заполнить)* |
| 3 | Кабельная линия | 04-01-03 rC01 | 250,070 |  |  |
| 4 | Термостабилизация грунтов (132 шт.) | 04-02-01 rC01 | 1 622,160 | *(заполнить)* | *(заполнить)* |
| 5 | Устройство зимней автомобильной дороги 3А-2, (1,44 км) | 08-02-01 rC01 | 1 830,380 | *(заполнить)* | *(заполнить)* |
| 6 | Геотехнический мониторинг (6 шт.) | 09-01-01 rC01 | 167,380 | *(заполнить)* | *(заполнить)* |
|  | **Всего стоимость работ:** | **13 337,570** |  | ***(заполнить)*** |
|  | **Зимнее удорожание 6,05%:** | **806,923** |  | ***(заполнить)*** |
|  | **Итого с зимним удорожанием (без НДС)** | **14 144,493** |  | ***(заполнить)*** |