Приложение 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сметы | № сметы | Начальная максимальная стоимость строительства объекта в текущем уровне цен, (тыс. руб. без НДС) | понижающий коэффициент | Стоимость строительства объекта с учетом понижающего коэффициента в текущем уровне цен, (тыс. руб. без НДС) |
| 1 | Строительные работы ВЛ-10 кВ на кустовую площадку №24 (2,76 км) | 04-01-01 rC01 | 6 475,130 | *(заполнить)* | *(заполнить)* |
| 2 | ВЛ-10 кВ на кустовую площадку №24 (2,76 км) | 04-01-02 rC01 | 5 400,920 | *(заполнить)* | *(заполнить)* |
| 3 | Термостабилизация грунтов (285 шт.) | 04-02-01 rC01 | 4 512,860 | *(заполнить)* | *(заполнить)* |
| 4 | Устройство зимней автомобильной дороги 3А-2, категории III (1,837 км) | 08-02-01 rC01 | 2 179,590 | *(заполнить)* | *(заполнить)* |
| 5 | Устройство ледовой переправы (0,004 км) | 08-02-02 rC01 | 279,370 | *(заполнить)* | *(заполнить)* |
| 6 | Устройство лежневой дороги шириной 8 м (0,909 км) | 08-02-03 rC01 | 594,290 | *(заполнить)* | *(заполнить)* |
| 7 | Демонтаж лежневой дороги шириной 8 м (0,909 км) | 08-02-04 rC01 | 475,500 | *(заполнить)* | *(заполнить)* |
| 8 | Геотехнический мониторинг (11 шт.) | 09-01-01 rC01 | 306,700 | *(заполнить)* | *(заполнить)* |
|  | **Всего стоимость работ:** | | **20 224,360** |  | ***(заполнить)*** |
|  | **Зимнее удорожание 6,05%:** | | **1 223,574** |  | ***(заполнить)*** |
|  | **Итого с зимним удорожанием (без НДС)** | | **21 447,934** |  | ***(заполнить)*** |