Приложение 1.

Предложения претендентов будут рассматриваться единым лотом по всему объёму работ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Начальная максимальная стоимость в текущем уровне цен, (руб. без НДС) | понижающий коэффициент | Стоимость с учетом понижающего коэффициента в текущем уровне цен, (руб. без НДС) |
| 1 | Монтаж провода АС 120/19мм2 (двухцепная ВЛ)  | км ВЛ(6 проводов) | 350 000,00 | *(заполнить)* | *(заполнить)* |
| 2 | Монтаж провода АС 120/19мм2 | км ВЛ(3 провода) | 180 000,00 | *(заполнить)* | *(заполнить)* |
| 3 | Грозотрос с встроенным оптическим кабелем (ОКГТ 96 ОВ) | км | 100 000,00 | *(заполнить)* | *(заполнить)* |

(должность) (подпись) (ФИО)