ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Внешний дополнительный батарейный блок

наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):
   1. Наименование: Внешний дополнительный батарейный блок.
   2. Количество (объём): 6 комплектов.
   3. Технические характеристики:
      1. Номинальное выходное напряжение постоянного тока: 72 В;
      2. Номинальный выходной ток: 45 А;
         1. Аккумуляторы:
         2. Количество батарей: 12 шт;
         3. Заменяемые пользователем: да;
         4. Возможность горячей замены: да;
         5. Тип батареи: Герметичная свинцово-кислотная;
         6. Параметры АКБ: 12 В, 7 Ач;
      3. Размеры батарейного блока:
         1. Размеры (Ш х В х Г): 438 х 88 х 610 мм;
         2. Вес: 34,7 кг;
         3. Высота установки в стойку: 2 U;
   4. Состав поставки:
      * 1. Направляющие для монтажа ИБП в стойку;
        2. Комплект болтов;
        3. Дополнительный комплект аккумуляторов;
   5. Потребительские характеристики:
      1. Изделие новое, не бывшее в эксплуатации, год выпуска позднее 2024.
      2. Комплект документов (обязательных к предоставлению): паспорт (формуляр, этикетка) в оригинале, руководство по монтажу и эксплуатации, копия разрешения на применение на территории РФ, руководство по эксплуатации, сертификаты соответствия на монтажный комплект.
   6. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам): нет;
2. Перечень дополнительных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг):
   1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель 8, производственная база № 0010;
   2. Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): август 2025 г.;
   3. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: гарантия на продукцию не менее 1 года с даты ввода в эксплуатацию;
   4. Основания приобретения товара только определённого производителя (поставляемого только определённым поставщиком): нет;
   5. Иные характеристики (требования): нет.
3. Техническое и экономическое обоснование закупки: Обеспечение УППН-2 возможностью бесперебойной передачи данных, УПГ Губкинского м/р возможностью непрерывного контроля параметров технологического процесса.

Мастер КИПиА №2 П.А. Рыжиков

(подпись) (инициалы, фамилия)

«21» апреля 2025 г.