ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Гидравлическая установка сравнительной калибровки

наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

- Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

  - Наименование: Гидравлическая установка сравнительной калибровки.

  - Количество (объём): 1 шт.

  - Технические характеристики:

Таблица № 1

|  | Верхний предел создаваемого давления, МПа (кгс/см²) | 60 (600) |
| --- | --- | --- |
|  | Нижний предел создаваемого давления, МПа (кгс/см²) | 0 (0) |
|  | Рекомендуемый верхний предел поверяемых СИ, МПа (кгс/см²) | 4(40)…60(600) |
|  | Рабочая среда: масло трансформаторное по ГОСТ 982-80, ГОСТ 10121-76, ТУ 38.1011025-85 |  |
|  | Габаритные размеры, мм – не более | 495х364х295 |
|  | Масса, кг- не более | 18 |
|  | Возможность подключения к внешней измерительной линии |  |

1.4. Потребительские (качественные) характеристики:

- Гидравлическая установка сравнительной калибровки должна быть новой, произведенной в 2024-2025 году.

1.5. Комплект документов (обязательных к предоставлению):

    - Паспорт на изделие;

    - Руководство по эксплуатации;

    - Гарантийный талон.

  - Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам:

Соответствие товара всем заявленным характеристикам в п. 1.3, 1.4 и 1.5.

Рекомендуемые критерии оценки предложений: нет.

2. Перечень дополнительных технических и потребительских показателей:

2.1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): г. Губкинский, промзона, панель 8, производственная база № 0010;

2.2. Срок поставки товара в течение 60 календарных дней с даты заключения договора.

2.3. Требования по гарантии: Гарантийный срок эксплуатации – не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию или с даты поставки.

3. Перечень дополнительных сведений о закупаемых товарах (работах, услугах): комплектование разрешительной, технической и эксплуатационной документацией обязательно.

4.Технико-экономическое обоснование закупки: для обеспечения выполнения требований нормативной документации по обеспечению безопасных условий труда, эксплуатации оборудования опасных производственных объектов.