Приложение №1

Перечень технических характеристик трубной продукции для свай и опор металлических для воздушных линий 10 кВ

| № п/п | Наименование | Диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Длина трубы (опоры), м | Кол-во, шт. | Исполнение | Состояние трубы | Марка стали, ГОСТ, ТУ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубная продукция для свай для опоры ВЛ 6-10 кВ | 168 | не менее 8 | 9,6 | 69 | Шовное | Новая, цельная (без занижения внутреннего диаметра) | Сталь 09Г2С, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | (толеранс -0/+15%) |
| 2 | Трубная продукция для опор ВЛ 6-10 кВ | 146 | не менее 8 | 9,0 | 19 | Шовное | Новая, цельная (без занижения внутреннего диаметра) | Сталь 09Г2С, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | (толеранс -0/+15%) |