Приложение 1

Схема АФКЭ6-65х35ф

*Тип шпинделя ЗМС – не выдвижной

** Фланец под приварку под трубу Ø114х7мм

| Цвет основного корпуса | Синий RAL 5005 |
| --- | --- |
| Цвет штурвала и фланцевых соединений | Красный RAL 3020 |

Приложение 2

Схема ОКК2-35-168х245х324

Комплект монтажных частей:

1. Втулка направляющая ВН-168 – 1 шт.

2. Кольцо уплотнителя КУ-168х230 – 2 шт.

3. Кольцо уплотнителя КУ-168х280 – 2 шт.

4. Уплотнитель У-168х230 – 1 шт.

5. Уплотнитель У-168х280 – 1 шт.

6. Уплотнитель У-245х280 – 1 шт.

7. Уплотнитель У-245х350 – 1 шт.

8. Шпилька 1-М48х380 ГОСТ 289191-91 – 12 шт.

9. Гайка М48 ГОСТ 28919-91 – 24 шт.

10. Прокладка П54-У2 ГОСТ 28919 – 1 шт.

| Цвет основного корпуса | Синий RAL 5005 |
| --- | --- |
| Цвет штурвала и фланцевых соединений | Красный RAL 3020 |