Приложение № 2

к Регламенту закупок

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НК «Янгпур»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Поляков

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

Заявка на закупку КИПиА

наименование товаров (работ, услуг)

Для выполнения строительно-монтажных работ в рамках проекта реконструкции УПГ и СГК Метельного месторождения (4 этап строительства) необходимо приобрести контрольно-измерительные приборы. Данные ТМЦ приобретаются в соответствии с бизнес-планом на 2021 г. В связи с вышеизложенным, прошу Вас утвердить приобретение следующих ТМЦ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ТМЦ | Ед. измер. | Количество |
|
|  | Газосигнализатор "СГОС-2-пропан" Газоанализатор, исполнение «СГОЭС-2 пропан»  Диапазон преобразуемых концентраций 0-50%НКПР, 0-2,75%объемной доли.  С комплектом монтажных принадлежностей, защитным козырьком. Предел допускаемой основной погрешности ±5%  Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT4Gb  Климатическое исполнение УХЛ1, для работы при -60…+90 ⁰ С, степень защиты IP66, таблички с указанием позиций АТ57.1-501, АТ57.1-502, АТ57.2-501, АТ57.2-502, АТ67-501, АТ68-501, или аналог | шт. | 6 |

Обоснование приобретения данных товаров (работ, услуг):

Проектные решения (рабочая документация) проекта «УПГ и СГК Метельного месторождения. Реконструкция», 4 этап строительства.

Заместитель начальника

службы МАС Р.В. Гранатов

(подпись) (инициалы, фамилия)

Согласовано:

Главный инженер Е.П. Белозор

(подпись) (инициалы, фамилия)

«20» января 2021 г.